Анкета  об’єкту
	1
	ПІБ енергоменеджеру об’єкту
	 Надія Василівна

	1.1
	Посада
	Завгосп

	1.2
	Електронна пошта 
	detsad6@ukr.net

	1.3
	Робочий та мобільний телефон 
	(04849) 3-57-03

	2. 
	Повна назва об’єкту згідно з установчими документами
	Дошкільний навчальний заклад №6 «Калинка»

	3.
	Фото об’єкту 
	Додається ( прикріпити до листа в ел.вигляді)

	4.
	Власник (балансоутримувач)
	міська рада ( інше)

	5.
	Рік побудови 
	1972

	6.
	Адреса та № об’єкту 
	   м. Б-Дністровський, вул. Військової Слави, 2  

	7.
	Етажність 
	2

	8.
	Категорія (
	Дошкільний дитячий заклад

	9.
	Загальна площа
	 1010 м2

	10.
	Загальний об’єм  
	3030 м3

	11.
	Опалювальна площа 
	1010 м2

	12.
	Опалювальний об’єм 
	3030 м3

	13.
	Теплове навантаження 
	0.08 Гкал/ год 

	14.
	Кількість людей в робочий час
	201

	15.
	Вид опалення 
	Централізоване

	16.
	**Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску
	Теплова енергія- UАКВА-МВТ, 2006, № 21896
 Ел.енергія- НИК 2301АП1, № 0706238
Хол.вода- водомір

	17.
	Постачальники ресурсів 
	Хол.вода- КП « БДВК»,
 Теплова енергія - КП « БДТЕ», 
Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія»

	18.
	Тариф на кожний тип ресурсу
	Теплова ен –1682,2 грн/Гкал
Холодна вода 39.23 грн/м3
Електроенергія -2.8659 грн/кВт*ч



