Анкета  об’єкту

| 1 | ПІБ енергоменеджеру об’єкту | Крамаренко Ольга Леонідівна |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Посада | Завгосп |
| 1.2 | Електронна пошта | gnom@ukr.net |
| 1.3 | Робочий та мобільний телефон | (04849) 2-81-10 |
| 2. | Повна назва об’єкту згідно з установчими документами | Дошкільний навчальний заклад №7 «Гномик» |
| 3. | Фото об’єкту ( при наявності) | Додається ( прикріпити до листа в ел.вигляді) |
| 4. | Власник (балансоутримувач) | міська рада ( інше) |
| 5. | Рік побудови | 1993 |
| 6. | Адреса та № об’єкту | м. Б-Дністровський, вул. Плавнева, 64-г |
| 7. | Етажність | 2 |
| 8. | Категорія | Дошкільний дитячий заклад |
| 9. | Загальна площа | 2433 м2 |
| 10. | Загальний об’єм | 7055.1 м3 |
| 11. | Опалювальна площа | 2433 м2 |
| 12. | Опалювальний об’єм | 7055.1 м3 |
| 13. | Теплове навантаження | 0.1535 Гкал/ год |
| 14. | Кількість людей в робочий час | 269 |
| 15. | Вид опалення | Централізоване |
| 16. | **Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску | Теплова енергія- Ultraheat-2WR, 2005, № 65288041 Ел.енергія- НИК 2301АП3В, № 7661552 Хол.вода- водомір |
| 17. | Постачальники ресурсів (найменування, телефон, електронна пошта) | Хол.вода- КП « БДВК», Теплова енергія - КП « БДТЕ», Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія» |
| 18. | Тариф на кожний тип ресурсу | Теплова ен –1682,2 грн/Гкал Холодна вода 39.23 грн/м3 Електроенергія - 2.8659 грн/кВт*ч |