**Анкета  об’єкту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПІБ енергоменеджеру об’єкту | Іщенко Світлана Михайлівна |
| 1.1 | Посада | Завгосп |
| 1.2 | Електронна пошта | [bdschool3@ukr.net](mailto:bdschool3@ukr.net) |
| 1.3 | Робочий та мобільний телефон | (04849) 2-25-15 |
| 2. | Повна назва об’єкту згідно з установчими документам | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 |
| 3. | Фото об’єкту ( при наявності) | Додається |
| 4. | Власник (балансоутримувач) | міська рада |
| 5. | Рік побудови | 1977 |
| 6. | Адреса та № об’єкту | м. Б-Дністровський, вул. Франка,9/11 |
| 7. | Етажність | 2 |
| 8. | Категорія | Загальноосвітня школа |
| 9. | Загальна площа | 5596.5 м2 |
| 10. | Загальний об’єм | 16789.5 м3 |
| 11. | Опалювальна площа | 5596.5 м2 |
| 12. | Опалювальний об’єм | 16789.5 м3 |
| 13. | Теплове навантаження | 0.55 Гкал/ год |
| 14. | Кількість людей в робочий час | 972 |
| 15. | Вид опалення | Централізоване |
| 16. | \*\*Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску | Теплова енергія- Multical, 2003 , № 4449146   Ел.енергія- НИК 2301АП1, № 1059905  Хол.вода- водомір |
| 17. | Постачальники ресурсів (найменування, телефон, електронна пошта) | Хол.вода- КП « БДВК»,   Теплова енергія - КП « БДТЕ»,  Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія» |
| 18. | Тариф на кожний тип ресурсу | Теплова ен –1682,2 грн/Гкал  Холодна вода 39.23 грн/м3  Електроенергія - 2.8659 грн/кВт\*ч |