Анкета  об’єкту
	1
	ПІБ енергоменеджеру об’єкту
	Іщенко Світлана Михайлівна

	1.1
	Посада
	Завгосп

	1.2
	Електронна пошта 
	bdschool3@ukr.net

	1.3
	Робочий та мобільний телефон 
	(04849) 2-25-15

	2. 
	Повна назва об’єкту згідно з установчими документам
	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

	3.
	Фото об’єкту ( при наявності)
	Додається 

	4.
	Власник (балансоутримувач)
	міська рада 

	5.
	Рік побудови 
	1977

	6.
	Адреса та № об’єкту 
	   м. Б-Дністровський, вул. Франка,9/11

	7.
	Етажність 
	2

	8.
	Категорія 
	Загальноосвітня школа

	9.
	Загальна площа
	 5596.5 м2

	10.
	Загальний об’єм
	16789.5 м3

	11.
	Опалювальна площа
	5596.5 м2

	12.
	Опалювальний об’єм
	16789.5 м3

	13.
	Теплове навантаження
	0.55 Гкал/ год

	14.
	Кількість людей в робочий час
	972

	15.
	Вид опалення
	Централізоване

	16.
	**Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску
	Теплова енергія- Multical, 2003 , № 4449146                                      
 Ел.енергія- НИК 2301АП1, № 1059905
Хол.вода- водомір

	17.
	Постачальники ресурсів (найменування, телефон, електронна пошта)
	Хол.вода- КП « БДВК»,
 Теплова енергія - КП « БДТЕ», 
Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія»

	18.
	Тариф на кожний тип ресурсу
	Теплова ен –1682,2 грн/Гкал
Холодна вода 39.23 грн/м3
Електроенергія  - 2.8659 грн/кВт*ч



