**Анкета  об’єкту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПІБ енергоменеджеру об’єкту | Парамонова Марія Андріївна |
| 1.1 | Посада | Заступник директора з АГЧ |
| 1.2 | Електронна пошта | osvita-5@ukr.net |
| 1.3 | Робочий та мобільний телефон | (04849) 2-71-09 |
| 2. | Повна назва об’єкту згідно з установчими документами | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 |
| 3. | Фото об’єкту |  |
| 4. | Власник (балансоутримувач) | міська рада |
| 5. | Рік побудови | 1956, 1986 |
| 6. | Адреса та № об’єкту | м. Б-Дністровський, вул. Олімпійська, 18 |
| 7. | Етажність | 2 |
| 8. | Категорія | Загальноосвітня школа |
| 9. | Загальна площа | 938.7 м2 |
| 10. | Загальний об’єм | 3613 м3 |
| 11. | Опалювальна площа | 938.7 м2 |
| 12. | Опалювальний об’єм | 3613 м3 |
| 13. | Теплове навантаження | 0.1467 Гкал/ год  0.0115 Гкал/ год |
| 14. | Кількість людей в робочий час | 650 |
| 15. | Вид опалення | Централізоване |
| 16. | \*\*Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску | Теплова енергія- Multical, 2003 , № 4512733   Ел.енергія- НИК 2301АП1, № 0601382   Ел.енергія- ТП-22 № 6803 В (марка невідома) №083667  Ел.енергія- НИК 2301АП3В, № 7661538  Хол.вода- водомір |
| 17. | Постачальники ресурсів (найменування, телефон, електронна пошта) | Хол.вода- КП « БДВК»,   Теплова енергія - КП « БДТЕ»,  Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія» |
| 18. | Тариф на кожний тип ресурсу | Теплова ен –1682,2 грн/Гкал  Холодна вода 39.23 грн/м3  Електроенергія - 2.8659 грн/кВт\*ч |