Анкета  об’єкту

| 1 | ПІБ енергоменеджеру об’єкту | Федір Сергійович |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Посада | Завгосп |
| 1.2 | Електронна пошта | serg_sch8@ukr.net |
| 1.3 | Робочий та мобільний телефон | (04849) 4-84-18 (відключений зв’язок) |
| 2. | Повна назва об’єкту згідно з установчими документами | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 |
| 3. | Фото об’єкту ( при наявності) |  |
| 4. | Власник (балансоутримувач) | Сергіївська селищна рада |
| 5. | Рік побудови | 1989 |
| 6. | Адреса та № об’єкту | смт. Сергіївка, вул. Шкільна,2 |
| 7. | Етажність | 2 |
| 8. | Категорія | Загальноосвітня школа |
| 9. | Загальна площа | 7010.8 м2 |
| 10. | Загальний об’єм | 21733.48 м3 |
| 11. | Опалювальна площа | 7010.8 м2 |
| 12. | Опалювальний об’єм | 21733.48 м3 |
| 13. | Теплове навантаження | Гкал/ год |
| 14. | Кількість людей в робочий час | 510 |
| 15. | Вид опалення | Централізоване (ПП «Мальта») |
| 16. | **Найменування приладу обліку, тип, заводський № приладу, дата встановлення або випуску | Теплова енергія - тепловий лічильник Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0562443 Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0537944 Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0562480 Хол.вода- водомір |
| 17. | Перевідний коефіцієнт приладу обліку (за наявності) Заповнюється при наявності перевідного коеф-ту по кожному лічильнику( кожного ресурсу) | Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0562443 (Кф.20) Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0537944 (Кф.40) Ел.енергія- НИК 2301АК1, № 0562480 (Кф.20) (множення) |
| 18. | Постачальники ресурсів (найменування, телефон, електронна пошта) | Хол.вода- ПУЖКГ Теплова енергія - (ПП «Мальта») Ел.енергія – «Одеська енергопостачальна компанія» |
| 19. | Тариф на кожний тип ресурсу | Теплова ен –1817,17 грн/Гкал (31.03.2019) Холодна вода грн/м3 Електроенергія - 2.8659 грн/кВт*ч |