КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 15.07.2021 р.-21.07.2021р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| 1 | порив | вул.Перемоги | усунено | 15.07.2021р. |
| 2 | відкачати воду | 30 роківПеремоги | зроблено | 15.07.2021р. |
| 3 | порив | Промислова 16 | усунено | 15.07.2021р. |
| 4 | замінити запірну арматуру в колодязі | вул.Перемоги | зроблено | 15.07.2021р. |
| 5 | тече вода з-під дому | Олімпійська 40 | усунено | 16.07.2021р. |
| 6 | тече вода | пров.Молодіжний | усунено | 17.07.2021р. |
| 7 | порив | Крапівницького кут Черноморської | усунено | 17.07.2021р. |
| 8 | тече вода | Промислова 13 | усунено | 17.07.2021р. |
| 9 | тече вода | Тіверська | усунено | 17.07.2021р. |
| 10 | порив | Степова 6а | усунено | 17.07.2021р. |
| 11 | порив | Тіверська | усунено | 19.07.2021р. |
| 12 | не має води слабкий тиск | Школа №5 | зроблено | 19.07.2021р. |
| 13 | порив | Перемоги 3к | усунено | 20.07.2021р. |
| 14 | порив | 30 років Перемоги | усунено | 20.07.2021р. |
| 15 | порив | Фрунзе 39 | усунено | 21.07.2021р. |
| 16 | підвезти воду | Райлікарня | зроблено | 21.07.2021р. |
| 17 | підвезти воду | «Белста» | зроблено | 21.07.2021р. |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| 1 | мити шапки | Перемоги 25 | зроблено | 15.07.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Олімпійська | прочищено | 15.07.2021р. |
| 3 | мити шапки | Перемоги 23,24 | зроблено | 15.07.2021р. |
| 4 | тече каналізація | Перемоги 33 | усунено | 15.07.2021р. |
| 5 | прочистити | Портова 12 | зроблено | 15.07.2021р. |
| 6 | тече у підвал | Ізмаїльська 131а | усунено | 15.07.2021р. |
| 7 | повні колодязі | Південна 23 | відкачано | 15.07.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Михайлівська 25 | прочищено | 15.07.2021р. |
| 9 | тече каналізація | Л.Українки 42 | усунено | 15.07.2021р. |
| 10 | накрити колодязь | «Три Кита» | накрито | 16.07.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочищено | 16.07.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Перемоги 33 | прочищено | 17.07.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочищено | 17.07.2021р. |
| 14 | забита каналізація | пров.Молодіжний 12 | прочищено | 17.07.2021р. |
| 15 | тече каналізація | Кишинівська-Л.Українки | усунено | 17.07.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Плавнева | прочищено | 19.07.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Шевченко 60 | прочищено | 19.07.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочищено | 19.07.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Друкарня | прочищено | 19.07.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Ізмаїльська 139 | прочищено | 19.07.2021р. |
| 21 | забита каналізація | пров.Ліманський-Шабська | прочищено | 20.07.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 20.07.2021р. |
| 23 | прочистити | Кишинівська | зроблено | 21.07.2021р. |
| 24 | забита каналізація | пров.Н.Садовий 17 | прочищено | 21.07.2021р. |
| 25 | повні колодязі | Південна 23 | відкачано | 21.07.2021р. |
| 26 | забита каналізація | Миколаївська 47 | прочищено | 21.07.2021р. |
| 27 | відкачати | Миколаївська 88в | зроблено | 21.07.2021р. |
| 28 | тече каналізація | Шевченко 48 | усунено | 21.07.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 21.07.2021р. |