Інформація про діяльність КП «ЖЕО -1» за період с 19.03.2018р. по 23.03.2018р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Перемоги,24 7 під.
	заміна нульового циклу центральної каналізації
	16м

	Сонячна,19 4 під. (кВ.46,52)
	заміна стояка холодного водопостачанняремонт нульового циклу центральної каналізації
	12м

	Паркова,20 
	заміна запірної арматури на стику з холодним водопостачанням.

Зварювальні роботи.
	

	Ізмаїльська,131, Козацька,51, 

Кочубинського,6
	чистка нульового циклу центральної каналізації
	

	Ізмаїльська,139а
	прочистка та ремонт ливньової каналізації 
	

	Ізмаїльська,127а
	заміна вентиля на стояку холодного водопостачання
	

	Ізмаїльська, 176 кв.5
	Заміна крана холодної води на центральному стояку
	

	Портова,4, Портова,12, Шабська,51б, Військової слави,4а, Ломоносова,2,Михайлівська,5
	чистка нульового циклу центральної каналізації
	

	Олімпійська,46
	заміна нульового циклу центральної каналізації
заміна нульового циклу центрального опалення
	3м

               2м

	Олімпійська,46
	демонтаж і монтаж силового кабелю в будинку
	50м.

	Паркова,20
	установка автоматів на чергове освітлення
	

	Перемоги,24 1під.
	ремонт поетажної щитової
	

	Буджакська,5
	установка ліхтарів і ремонт чергового освітлення
	

	пров. Вокзальний,5а
	ремонт дверей виходу на горище 
	13м2

	Перемоги,30 1 під.
	ремонт дверей у ліфтову
	

	Перемоги,30 
	закладення вікна на техетаже
	


Начальник. КП «ЖЕО-1»                                                          Красовський В.Б.
