Про діяльність підприємства КП «ЖЕО -1» за період з 23.07.2018 р. по 27.07.2018 р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Театральна,13 кв 23
	ремонт м’якої кровлі
	30м2

	Театральна,13 кв 23
	ремонт м’якої кровлі
	40м2

	Перемоги,3а
	ремонт отмосткі біля фундаменту, закладка ливневки
	

	Соборна,52
	 вивантаження руберойду на склад
	

	Франко,20
	оштукатурювання виходу на дах
	11м2

	Франко,20
	ремонт м’якої кровлі
	10м2

	Портова,8 2 під.
	ремонт двері входу в підвал
	

	Миру,4 
	закладення металевої сіткою отворів на горище
	

	Захисників України,11
	ремонт ел. щитової
	

	Портова,24
	ремонт освітлення, установка світильників
	

	Портова,8
	ремонт освітлення
	

	Буджатська,5б
	ревізія ел. щитової
	

	Військової слави,4
	ремонт освітлення в 3-му підїзді
	

	Ізмаїльська,139а
	ремонт ел. щитової, заміна автоматів в ел. щитової
	

	Олімпійська,46 
	закінчення робот по заміні  труб ц/о
	

	Південні,7а 3 під.
	установка зовнішнього світильника біля входу в під’їзд 
	

	Кочубинського,6
	ремонт системи водопосточання
	

	Перемоги,30
	 чистка внутрибудинкової каналізації
	

	Сонячна,9
	чистка ц/к
	

	Перемоги,11
	чистка ц/к
	


Начальник КП «ЖЕО-1»                                                                                                                                         Красовський В.Б.                    

