Інформація про діяльність КП «ЖЕО -1» за період с 10.12.2018р. по 14.12.2018р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Портова,4,6
	прокладка силового кабелю закінчена
	

	Приморська,18
	установка нового рубильнику
	

	Молодіжна,70
	установка світилників
	4шт

	пров. Франко,15
	ремонт ел. щитових
	

	Південна,7/51
	заміна автоматів
	

	Південна,5/31
	заміна автоматів
	

	Південна,12г
	заміна нульового циклу ц/о
	2м

	Перемоги,2а
	чистка підвалу
	

	Перемоги,28
	заміна стояка ц/о
	120м

	Південна7/49
	чистка лівньовки
	

	Приморська,14а/15
	заміна стояка ц/в
	4м

	Сонячна,9/30
	заміна стояка ц/в
	4м

	Миру,6/6
	ремонт рушник осушки
	

	Франко,20 1 під
	заміна участка ц/к нульового циклу
	2м

	Перемоги,19 6 під.
	устройство рубероїда на козирку входа в під’їзд 
	40м2

	Паркова,4 5 під
	ремонт балконого перекриття
	

	Кочубинського,4 2,3 під.
	устройство рубероїда на козирку входа в під’їзд
	25м2

	Провадійська,12 3 під.
	ремонт сходинок
	

	Перемоги,30 1,2, під.
	ремонт козирков
	25м2

	Провадійська,12 3 під.
	устройство рубероїда на парапеті
	2м2


Начальник КП «ЖЕО-1»                                                                                                                                         Красовський В.Б.
