Інформація про діяльність КП «ЖЕО-1» за період с 26.12.2018р. по 29.12.2018р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Південна,7  2 під.
	 заміна трубопровода лівневої каналізації
	17м

	Перемоги,2а
	чистка трубопровода нульового циклу центральної каналізації
	

	Перемоги,23
	чистка трубопровода нульового циклу центральної каналізації
	

	Перемоги,24 1,2 , під
	чистка трубопровода нульового циклу центральної каналізації
	

	Сонячна,19 3,4, під.
	чистка трубопровода нульового циклу центральної каналізації
	

	Перемоги,2а/68 
	ремонт запорної арматури холодного водопостачання, чистка кухонної каналізації
	

	Південна,14  13,14 під.
	ремонт козирков входу в під’їзд та ремонт входу в щитовую
	

	Миру,5, кВ 83
	ремонт шиферної  кровлі
	5 листів

	Провадійська,27 3 під.
	ремонт тамбуру
	

	Ізмаїльська,127а 3 під.
	ремонт під’їзду 
	

	Перемоги,24 1,2,3,4 під.
	ремонт козирков входу
	45м2

	Портова,8, Шабська,51а, Першотравнева,11 Франко,1
	чистка центральної каналізації
	

	Вокзальна,5а
	ремонт лівневої каналізації
	

	М.Бірюзова,4, Приморська,12
	чистка центральної каналізації
	

	Південна,7а, Паркова,20 Мира,5 Перемоги,8
	установка доучених автоматів
	

	Приморська,22
	зварювальні роботи в ел. щитової
	

	Портова,2
	ремонт основної ел. щитової
	


Начальник КП «ЖЕО-1»                                                                                                                                         Красовський В.Б.
