Інформація про діяльність КП «ЖЕО-1» за період с 22.04.2019р. по 26.04.2019р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Ізмаїльська,127а
	скління під’їзду 
	3м2

	М.Бірюзова,4
	скління під’їздів
	1,5м2

	Ізмаїльська,131а,1,2 під
	ремонт входу в під’їзди 
	

	Франко,20
	скління під’їздів
	

	Південна,14
	шпаклівка стін в під’їзді № 13
	15м2

	Перемоги,2а
	закладка отвору труб технічного коридору на пошті
	

	Ломоносова,2, Провадійська,12,27
	покос трави, прибирання території, побілка  
	

	Портова,4
	заміна труб і запірної арматури ц/о
	80м

	Портова,12,8 Шабська,51б
	чистка ц/к
	

	Перемоги,24 1 під.
	монтаж труб нульового циклу ц/о в підвалі
	

	Перемоги,24 1 під.
	ремонт перил  на сходовому марші, зварювальні роботи 
	

	Перемоги,24, 2 під.
	чистка ц/к
	

	Перемоги,24 5 під.
	демонтаж, монтаж нульового циклу ц/о
	

	Перемоги,24 5 під.
	заміна трубопроводу та запірної арматури ц/о
	

	Перемоги,24 6 під.
	чистка ц/к
	

	Перемоги,11 1 під.
	заміна труб нульового циклу ц/к
	

	Перемоги,8а кВ 67
	заміна стояка ц/к
	

	Перемоги,30
	ремонт освітлення
	

	Молодіжна,70 2 під.
	ремонт ел. щитової
	

	Паркова,4 2 під.
	ремонт ел. щитової
	

	пров. Франко,7
	ремонт основної ел. щитової
	

	Південна,12г
	ремонт освітлення
	

	Франко,20 4 під. 
	зварювальні роботи перил
	

	Молодіжна,70 
	 ремонт зливової труби
	

	Молодіжна,70 5 під, кочубинського,4, Ізмаїльська,176 2 під, Ізмаїльська,131
	чистка ц/к
	

	Портова,4
	зварювальні роботи двері в підвал
	

	Франко,15
	зварювальні роботи
	


  Начальник КП «ЖЕО-1»                                                                                                                        Красовський В.Б.
