Інформація про діяльність КП «ЖЕО-1» за період с 24.06.2019р. по 27.06.2019р.

	Адреса
	Види робіт
	Обсяг виконаних робіт

	Перемоги,8 4 під. кВ 143
	ремонт м’якої кровлі
	15м2

	М.Бірюзова,13 1,2 під.
	ремонт козирков входу
	5м2

	Перемоги,24 5,6 під.
	ремонт парапетів
	

	Н.Садова,17
	заміна крана входу на ц/о
	

	Казацька,51
	чистка каналізації
	

	Ізмаїльська,176
	ремонт освітлення , ремонт ел. щитової
	

	Перемоги,30 2,3 під.
	ремонт освітлення
	

	Паркова,4 1 під.
	ремонт освітлення, ремонт ел. щитової
	

	пров. Франко,17
	ремонт ел. щитової
	

	Перемоги,8а/81
	заміна стояка цк
	
3м

	Шабська,51а,51б
	чистка ц/к
	

	Воїнської слави,4а
	чистка ц/к
	

	Портова,2,4
	чистка ц/к
	

	Провадійська,12
	чистка ц/к
	


  Начальник КП «ЖЕО-1»                                                                                                                        Красовський В.Б.
