Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 01.04.2021 р. по 07.04.2021 р.

ВОДОПРОВІД

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | вул.Приморська 57 | зроблено | 01.04.2021р. |
| 2 | порив | вул.Переможненська бар «Молодова» | зроблено | 02.04.2021р. |
| 3 | порив труби | вул.Незалежності 4 | встановили хомут 110мм | 03.04.2021 р. |
| 4 | накрити два колодязі | вул.Сонячна 23 | зроблено | 03.04.2021р. |
| 5 | порив | вул.Куйбишева | зроблено | 06.04.2021р. |
| 6 | підключити гаражі до водопостачання | «Тайфун» | підключено | 07.04.2021р. |
| 7 | порив | вул.Куйбишева» | зроблено | 07.04.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | вул.Захисників України 32а | зроблено | 01.04.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | зроблено | 01.04.2021р. |
| 3 | забита каналізація «Русь» | Шевченка46 | зроблено | 01.04.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а | зроблено | 01.04.2021р. |
| 5 | відкачати | Ізмаїльська 157 | зроблено | 01.04.2021р. |
| 6 | забита каналізація | вул.Сонячна 11(5п.) | зроблено | 01.04.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Кишинівська 42 | зроблено | 02.04.2021р. |
| 8 | відкачати | Паркова 4 | зроблено | 02.04.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а | зроблено | 02.04.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | зроблено | 02.04.2021р. |
| 11 | забита каналізація | вул.Перемоги 33 | зроблено | 02.04.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Провадійська 15 | зроблено | 02.04.2021р. |
| 13 | накрити колодязі | вул.Сонячна 23 | зроблено | 02.04.2021р. |
| 14 | забита каналізація | вул.Кишинівська 77 | зроблено | 03.04.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Паркова 64 (1п.) | зроблено | 03.04.2021р. |
| 16 | забита каналізація | вул.Перемоги 25 | зроблено | 03.04.2021р. |
| 17 | відкачати теплокамеру | вул.Перемоги 33 | зроблено | 03.04.2021р. |
| 18 | забита каналізація | вул.Соборна 41 | зроблено | 04.04.2021р. |
| 19 | забита каналізація | вул.Буджакська 5а | зроблено | 05.04.2021р. |
| 20 | забита каналізація | пров.Франко 12 | зроблено | 05.04.2021р. |
| 21 | забита каналізація | вул.Сонячна 13а | зроблено | 05.04.2021р. |
| 22 | забита каналізація | пров.Франко 15 | зроблено | 05.04.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | зроблено | 05.04.2021р. |
| 24 | забита каналізація | вул.Захисників України | зроблено | 05.04.2021р. |
| 25 | забита каналізація | вул.Перемоги 33-25 | зроблено | 05.04.2021р. |
| 26 | забита каналізація | вул.Захисників України 94-92 | зроблено | 06.04.2021р. |
| 27 | забита каналізація | Паркова 64(1п.) | зроблено | 06.04.2021р. |
| 28 | забита каналізація | вул.Перемоги 22(1п.) | зроблено | 06.04.2021р. |
| 29 | забита каналізація | вул.Кочубинського 4 | зроблено | 06.04.2021р. |
| 30 | забита каналізація | вул.Сонячна 19 | зроблено | 07.04.2021р. |
| 31 | забита каналізація | вул.Провадійська 16(2,3колодязі) | зроблено | 07.04.2021р. |
| 32 | забита каналізація | пров.Молодіжний 14 МК 26 | зроблено | 07.04.2021р. |
| 33 | забита каналізація | Лікарняна 1 | зроблено | 07.04.2021р. |
| 34 | забита каналізація | Єкатеринінська 21 | зроблено | 07.04.2021р. |
| 35 | забита каналізація | вул.Перемоги 25 | зроблено | 07.04.2021р. |