Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 20.05.2021 р. по 26.05.2021 р.

ВОДОПРОВІД

| №№ | Заява | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загорнути та засипати траншеї | Першотравнева-Франко | Зроблено | 20.05.2021р. |
| 2 | Спланувати після пориву | Фрунзе 50-Шкільна | Зроблено | 21.05.2021р. |
| 3 | Зробити колодязь | Приморська | Зробили та накрили плитою | 22.05.2021р. |
| 4 | Порив | Захисників України 64 | Розкопали, усунули течію та засипали | 23.05.2021р. |
| 5 | Порив | Толбухіна 24 | Усунули | 23.05.2021р. |
| 6 | Тече вода | Чкалова-Мічуріна | Замінили хомут | 24.05.2021р. |
| 7 | Накрити колодязь | Приморська | Накрили плитою | 24.05.2021р. |
| 8 | Порив | Н.Садова 35 | Усунули та розрівняли грунт | 25.05.2021р. |
| 9 | Усунути течію | Кутузова 6 | Зроблено | 26.05.2021р. |
| 10 | Спланувати після пориву | Нова | Зроблено | 26.05.2021р. |
| 11 |  |  |  |  |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заява | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна колодязя | Кишинівська 38 | Зроблено | 20.05.2021р. |
| 2 | Ремонт колодязя | Захисників України | Зроблено | 21.05.2021р. |
| 3 | Забита каналізація | Міра 2 (2п.) | Прочистили | 21.05.2021р. |
| 4 | Забита каналізація | Соборна 53 | Прочистили | 21.05.2021р. |
| 5 | Забита каналізація | Перемоги 14а | Прочистили | 21.05.2021р. |
| 6 | Забита каналізація | Єврейська 47 | Прочистили | 21.05.2021р. |
| 7 | Забита каналізація | Ізмаїльська 131а | Прочистили | 22.05.2021р. |
| 8 | Тече каналізація | Л.Українки-Кишинівська | Усунули | 22.05.2021р. |
| 9 | Забита каналізація | пров.Приморський | Прочистили | 22.05.2021р. |
| 10 | Тече каналізація | Єврейська 47 | Усунули | 23.05.2021р. |
| 11 | Забита каналізація | Єврейська 23 | Прочистили | 23.05.2021р. |
| 12 | Забита каналізація | Першотравнева 15 | Прочистили | 23.05.2021р. |
| 13 | Викачати біотуалет | Сонячна 4 | Зроблено | 23.05.2021р. |
| 14 | Забита каналізація | Пушкіна 20 | Прочистили | 24.05.2021р. |
| 15 | Тече з колодязя | Провадійська 27 (1п.) | Усунули | 24.05.2021р. |
| 16 | Забита каналізація зі сторони школи №11 | Південна 12 | Прочистили | 25.05.2021р. |
| 17 | Забита каналізація | Соборна 53 | Прочистили | 25.05.2021р. |
| 18 | Забита каналізація | Кишинівська «Аптека» | Прочистили | 25.05.2021р. |
| 19 | Забита каналізація | Паркова 6 | Прочистили | 25.05.2021р. |
| 20 | Відкачати | Водна станція | Зроблено | 26.05.2021р. |
| 21 | Забита каналізація | Захисників України 73 | Прочистили | 26.05.2021р. |
| 22 | Забита каналізація | пров.Дністровський | Прочистили | 26.05.2021р. |
| 23 | Забита каналізація | Ізмаїльська 125а (3-4) | Прочистили | 26.05.2021р. |
| 24 | Забита каналізація | Єврейська (дит.садок) | Прочистили | 26.05.2021р. |
| 25 | Відкачати | Салгани (заправка) | Зроблено | 26.05.2021р. |
| 26 | Прочистити колодязі | Перемоги 12,28 | Зроблено | 26.05.2021р. |
| 27 | Забита каналізація | Перемоги 14а | Прочистили | 26.05.2021р. |
| 28 | Тече каналізація з під асфальту | Олімпійська-Єврейська | Усунули | 26.05.2021р. |
| 29 |  |  |  |  |