Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 10 по 16 червня

ВОДОПРОВІД

з 10.06.2021р. по 16.06.2021р.

| №№ | Завка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | підключити до водопроводу | Міліція | підключено | 10.06.2021р. |
| 2 | замінити кран | пров.Приморський 2-4 | зроблено | 10.06.2021р. |
| 3 | тече вода | Пушкіна 31 | перекрили | 10.06.2021р. |
| 4 | порив | Михайлівська-Вірменська | усунено | 11.06.2021р. |
| 5 | порив | Н.Садова | усунено | 11.06.2021р. |
| 6 | порив | Мічуріна 12 | усунено | 11.06.2021р. |
| 7 | тече вода по вулиці | пров.Кишинівський | усунено | 11.06.2021р. |
| 8 | поганий напір | Н.Садова 14а | прочистили сітку. Напір відновлено | 12.06.2021р. |
| 9 | порив | Пісчана 2а | усунено | 12.06.2021р. |
| 10 | порив | Крапивницького | усунено | 14.06.2021р. |
| 11 | замінити вентіль | Білгород 28 | замінили | 14.06.2021р. |
| 12 | порив | Чкалова-Мічуріна | усунено | 15.06.2021р. |
| 13 | підключити абонента | Л.Українки | підключено | 16.06.2021р. |
| 14 |  |  |  |  |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Сонячна 23 | прочищено | 10.06.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Ізмаїльська | прочищено | 10.06.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 10.06.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Кишинівська 46 | прочищено | 10.06.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Л.Українки-Кишинівська | прочищено | 10.06.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Сонячна 11,12 | прочищено | 10.06.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Перемоги 14а | прочищено | 10.06.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Порт | прочищено | 10.06.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Захисників України | прочищено | 11.06.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 11.06.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Кутузова 8 | прочищено | 11.06.2021р. |
| 12 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочищено | 11.06.2021р. |
| 13 | відкачати | Військкомат | зроблено | 11.06.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Олімпійська | прочищено | 12.06.2021р. |
| 15 | тече каналізація | Кишинівська (біля аптеки) | усунено | 12.06.2021р. |
| 16 | повен колодязь | Миколаївська 8 | відкачали | 12.06.2021р. |
| 17 | тече каналізація | Островського 18 | усунено | 12.06.2021р. |
| 18 | відкачати | Салгани «Укрнафта» | відкачали | 12.06.2021р. |
| 19 | відкачати | Південна 12в | відкачали | 13.06.2021р. |
| 20 | відкачати | Свято-Георгіївська 7 | відкачали | 13.06.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Портова 2 | прочищено | 14.06.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Буджакська 5а | прочищено | 14.06.2021р. |
| 24 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочищено | 15.06.2021р. |
| 25 | забита каналізація | Ізмаїльська 139 | прочищено | 15.06.2021р. |
| 26 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочищено | 15.06.2021р. |
| 27 | забита каналізація | Михайлівська 42 | прочищено | 15.06.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Провадійська 5,7 | прочищено | 15.06.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Миколаївська 8 | прочищено | 15.06.2021р. |
| 30 | забита каналізація | Ізмаїльська | прочищено | 15.06.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Сонячна 5в | прочищено | 16.06.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Ізмаїльська 139 | прочищено | 16.06.2021р. |
| 33 | тече каналізація | Ізмаїльська 129а | усунено | 16.06.2021р. |
| 34 | відкачати | АЗС Лісна «М,ячик» | зроблено | 16.06.2021р. |
| 35 | тече каналізація | Сонячна 19 | усунено | 16.06.2021р. |
| 36 | забита каналізація | Захисників України 94/73 | прочищено | 16.06.2021р. |
| 37 | повний колодязь | Миколаївська 88в | відкачали | 16.06.2021р. |