Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 22 по 28 серпня

КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

з 22.07.2021 р.-28.07.2021 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| 1 | порив | 9-Січня 32 | усунено | 22.07.2021р. |
| 2 | тече вода | Салгани вул.Теніста 4 | усунено | 23.07.2021р. |
| 3 | підключити абонента | пров.Безименний | підключено | 23.07.2021р. |
| 4 | порив | 30 років Перемоги | усунено | 23.07.2021р. |
| 5 | порив | Ізмаїльська | усунено | 23.07.2021р. |
| 6 | порив | Буджакська-Огородна 41 | усунено | 23.07.2021р. |
| 7 | тече вода з колодязя | Автомобільна 1 | усунено | 24.07.2021р. |
| 8 | порив | Пушкіна | усунено | 27.07.2021р. |
| 9 | порив | пров.Московський 3 | усунено | 27.07.2021р. |
| 10 | порив | Зупинка №28 | усунено | 28.07.2021р. |
| 11 | порив | Стоянка №28 | усунено | 28.07.2021р. |
| 12 | порив | Першотравнева | усунено | 28.07.2021р. |
| 13 | тече вода | Ізмаїльська | усунено | 28.07.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата усунення |
| 1 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочищено | 22.07.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Ізмаїльська 125а (3-4п.) | прочищено | 22.07.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Провадійська 15 (5п.) | прочищено | 22.07.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Перемоги 24 (1п.) | прочищено | 22.07.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Військової слави 4а(2п.) | прочищено | 22.07.2021р. |
| 6 | тече каналізація | сквер Миру | усунено | 22.07.2021р. |
| 7 | відкачати | Агропостач. | зроблено | 22.07.2021р. |
| 8 | відкачати | Першотравнева-Шабська | зроблено | 22.07.2021р. |
| 9 | відкачати колодязь | Захисників України 17/22 | відкачали | 23.07.2021р. |
| 10 | забита каналізація | пров.Приморський 5 | прочистили | 23.07.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Ізмаїльська 149а | прочистили | 23.07.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Свято-Георгіївська-Миколаївська | прочистили | 23.07.2021р. |
| 13 | тече каналізація | Буджакська | усунено | 24.07.2021р. |
| 14 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 24.07.2021р. |
| 15 | відкачати | Укрнафта | відкачали | 24.07.2021р. |
| 16 | тече каналізація | Вірменська | усунено | 24.07.2021р. |
| 17 | тече каналізація | Кишинівська | усунено | 25.07.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Перемоги 33(4п.) | прочистили | 25.07.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Приморська 16 | прочистили | 25.07.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Ізмаїльська 107а-109 | прочистили | 26.07.2021р. |
| 21 | відкачати | Приморська 45г | відкачали | 26.07.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Офіцерський 34 | прочистили | 26.07.2021р. |
| 23 | тече каналізація | Михайлівська-Ізмаїльська | усунено | 26.07.2021р. |
| 24 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 26.07.2021р. |
| 25 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочистили | 26.07.2021р. |
| 26 | забита каналізація | Перемоги 14 | прочистили | 26.07.2021р. |
| 27 | замінити кришку люка | Шевченко-між Миколаївською та Олімпійською | замінили | 27.07.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Єврейська 52 | прочистили | 27.07.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Перемоги 33 | прочистили | 27.07.2021р. |
| 30 | тече каналізація | Вокзальна1,1а | усунено | 27.07.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 27.07.2021р. |
| 32 | забита каналізація | кот. «Плавнева» | прочистили | 28.07.2021р. |
| 33 |  |  |  |  |