КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 02.09.2021 р.-08.09.2021р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | порив | Промислова 16 | усунено | 02.09.2021р. |
| 2 | порив | С.Задорожнього 16 | усунено | 03.09.2021р. |
| 3 | порив | Франко | усунено | 03.09.2021р. |
| 4 | порив | Кишинівська 70 | усунено | 03.09.2021р. |
| 5 | порив | за кафе Маестро | усунено | 04.09.2021р. |
| 6 | порив | Словянська 23 | усунено | 05.09.2021 р. |
| 7 | порив | Заводська 11 | усунено | 06.09.2021 р. |
| 8 | порив | пр.. Ізмаїльський 4 | усунено | 06.09.2021р |
| 9 | накрити плитою | Провадійська 15 | накрили | 06.09.2021р. |
| 10 | завезти пісок | Миколаївська | завезли та розрівняли | 06.09.2021р. |
| 11 | вивезти бетон | пров.Козацький 49,51 | вивезли | 07.09.2021р. |
| 12 | порив | Промишлена 16 | усунено | 07.09.2021р. |
| 13 | порив | Бебеля 2 | усунено | 07.09.2021р. |
| 14 | порив | пров.9 Січня | усунено | 07.09.2021р. |
| КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | забита каналізація | Портова 23 | прочистили | 02.09.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Ізмаїльська 125а  | прочистили | 02.09.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Першотравнева13  | прочистили | 02.09.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Ізмаїльська131а | прочистили | 02.09.2021р. |
| 5 | забита каналізація | 8 березня | прочистили | 02.09.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Військової слави 4 | прочистили | 02.09.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Ізмаїльська 125а | прочистили | 02.09.2021р. |
| 8 | забита каналізація | пров. Франко 12 | прочистили | 03.09.2021р. |
| 9 | відкачати | Кишинівська112  | відкачали | 03.09.2021р. |
| 10 | забита каналізація | пров. Франко 15 | прочистили | 03.09.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Перемоги 23 | прочистили | 03.09.2021р. |
| 12 | тече каналізація | Л.Українки  | усунено | 03.09.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Перемоги 33 | прочистили | 03.09.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Слов’янська 13  | прочистили | 04.09.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Кишинівська 75 | прочистили | 04.09.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Південна 7 д | прочистили | 04.09.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Сонячна 9 | прочистили | 05.09.2021р. |
| 18 | забита каналізація | пров. Безіменний 1 | прочистили | 05.09.2021р. |
| 19 | відкачати | Б-Д фортеця (біотуалет) | відкачали | 05.09.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Паркова 8 | прочистили | 07.09.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Московська  | прочистили | 07.09.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Слов’янська 13 | прочистили | 07.09.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Незалежності 11 | прочистили | 07.09.2021р. |
| 24 | забита каналізація | пр. Портовий 4  | прочистили | 07.09.2021р. |
| 25 | забита каналізація | Першотравнева 102 | прочистили | 07.09.2021р. |
| 26 | забита каналізація | Вокзальна 19а | прочистили | 07.09.2021р. |
| 27 | накрити колодязь | Кишинівська | накрили | 07.09.2021р. |
|  |

 |