КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 02.09.2021 р.-08.09.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Промислова 16 | усунено | 02.09.2021р. |
| 2 | порив | С.Задорожнього 16 | усунено | 03.09.2021р. |
| 3 | порив | Франко | усунено | 03.09.2021р. |
| 4 | порив | Кишинівська 70 | усунено | 03.09.2021р. |
| 5 | порив | за кафе Маестро | усунено | 04.09.2021р. |
| 6 | порив | Словянська 23 | усунено | 05.09.2021 р. |
| 7 | порив | Заводська 11 | усунено | 06.09.2021 р. |
| 8 | порив | пр.. Ізмаїльський 4 | усунено | 06.09.2021р |
| 9 | накрити плитою | Провадійська 15 | накрили | 06.09.2021р. |
| 10 | завезти пісок | Миколаївська | завезли та розрівняли | 06.09.2021р. |
| 11 | вивезти бетон | пров.Козацький 49,51 | вивезли | 07.09.2021р. |
| 12 | порив | Промишлена 16 | усунено | 07.09.2021р. |
| 13 | порив | Бебеля 2 | усунено | 07.09.2021р. |
| 14 | порив | пров.9 Січня | усунено | 07.09.2021р. |
| КАНАЛІЗАЦІЯ №№; Заявка; Адреса; Зроблено; Дата виконання. 1; забита каналізація; Портова 23; прочистили; 02.09.2021р.. 2; забита каналізація; Ізмаїльська 125а; прочистили; 02.09.2021р.. 3; забита каналізація; Першотравнева13; прочистили; 02.09.2021р.. 4; забита каналізація; Ізмаїльська131а; прочистили; 02.09.2021р.. 5; забита каналізація; 8 березня; прочистили; 02.09.2021р.. 6; забита каналізація; Військової слави 4; прочистили; 02.09.2021р.. 7; забита каналізація; Ізмаїльська 125а; прочистили; 02.09.2021р.. 8; забита каналізація; пров. Франко 12; прочистили; 03.09.2021р.. 9; відкачати; Кишинівська112; відкачали; 03.09.2021р.. 10; забита каналізація; пров. Франко 15; прочистили; 03.09.2021р.. 11; забита каналізація; Перемоги 23; прочистили; 03.09.2021р.. 12; тече каналізація; Л.Українки; усунено; 03.09.2021р.. 13; забита каналізація; Перемоги 33; прочистили; 03.09.2021р.. 14; забита каналізація; Слов’янська 13; прочистили; 04.09.2021р.. 15; забита каналізація; Кишинівська 75; прочистили; 04.09.2021р.. 16; забита каналізація; Південна 7 д; прочистили; 04.09.2021р.. 17; забита каналізація; Сонячна 9; прочистили; 05.09.2021р.. 18; забита каналізація; пров. Безіменний 1; прочистили; 05.09.2021р.. 19; відкачати; Б-Д фортеця (біотуалет); відкачали; 05.09.2021р.. 20; забита каналізація; Паркова 8; прочистили; 07.09.2021р.. 21; забита каналізація; Московська; прочистили; 07.09.2021р.. 22; забита каналізація; Слов’янська 13; прочистили; 07.09.2021р.. 23; забита каналізація; Незалежності 11; прочистили; 07.09.2021р.. 24; забита каналізація; пр. Портовий 4; прочистили; 07.09.2021р.. 25; забита каналізація; Першотравнева 102; прочистили; 07.09.2021р.. 26; забита каналізація; Вокзальна 19а; прочистили; 07.09.2021р.. 27; накрити колодязь; Кишинівська; накрили; 07.09.2021р.. |