КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 09.09.2021 р.-15.09.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | замінити ввод | Школа №2 | замінили | 10.09.2021р. |
| 2 | порив | Захисників України 56 | усунено | 10.09.2021р. |
| 3 | засипати піском та розрівняти | Миколаївська | зроблено | 11.09.2021р. |
| 4 | порив | Міцкевича 3 | усунено | 11.09.2021р. |
| 5 | порив | Шабська | усунено | 13.09.2021р. |
| 6 | порив | Толстого 12 | усунено | 13.09.2021р. |
| 7 | порив | Соборна 43 | усунено | 14.09.2021р. |
| 8 | тече в колодязі | Переможненська 76б | замінили вентіль | 14.09.2021р. |
| 9 | тече вода | пров.Дністровський 3 | усунено | 15.09.2021р. |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прочистити каналізацію | Ізмаїльська 4-я школа | прочистили | 09.09.2021р. |
| 2 | відкачати | біотуалети-1 причал | зроблено | 09.09.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Південна 7д | прочистили | 09.09.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 09.09.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Анісімова 4 | прочистили | 09.09.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Шевченко 60 | прочистили | 09.09.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Військової слави 4а | прочистили | 10.09.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Театральна 13 | прочистили | 10.09.2021р. |
| 9 | накрити колодязь | Буджакська | накрили | 10.09.2021р. |
| 10 | відкачати | 1-ий причал | зроблено | 10.09.2021р. |
| 11 | відкачати | біотуалети Фортеця | зроблено | 10.09.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Перемоги 18 | прочистили | 10.09.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Незалежності 23 | прочистили | 10.09.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Молодіжна 62 | прочистили | 11.09.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 11.09.2021р. |
| 16 | тече каналізація | Л.Українки | усунено | 12.09.2021р. |
| 17 | тече каналізація | Паркова 8 | усунено | 12.09.2021р. |
| 18 | відкачати біотуалети | Фортеця | зроблено | 13.09.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 13.09.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Михайлівська 11 | прочистили | 13.09.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Першотравнева | прочистили | 13.09.2021р. |
| 22 | відкачати | Укрнафта Салгани | зроблено | 13.09.2021р. |
| 23 | забита каналізація | пров.Франко 12 | прочистили | 13.09.2021р. |
| 24 | відкачати колодязь | Провадійська 16 | відкачали | 13.09.2021р. |
| 25 | відкачати | сквер Перемоги | відкачали | 14.09.2021р. |
| 26 | забита каналізація | Михайлівська-Котовського | прочистили | 14.09.2021р. |
| 27 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочистили | 14.09.2021р. |
| 28 | відкачати | Пушкіна 17 | відкачали | 15.09.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Франко 14 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 30 | забита каналізація | Приморська 16 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Театральна 14 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Першотравнева 21 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 33 | забита каналізація | Перемоги 20 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 34 | забита каналізація | Перемоги (АТБ) | прочистили | 15.09.2021р. |
| 35 | забита каналізація | готель «Русь» | прочистили | 15.09.2021р. |
| 36 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 15.09.2021р. |
| 37 | відкачати | Свято-Георгіївська | відкачали | 15.09.2021р. |
| 38 | накрити люк | Болгарська Церков | накрили | 15.09.2021р. |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |