КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 23.09.2021 р.-29.09.2021 р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поміняти засувку | Тіра (залізна дорога) | зроблено | 23.09.2021р. |
| 2 | поміняти лінію | Промишленна 16 | зроблено | 23.09.2021р. |
| 3 | засипати провал | біля БТІ | зроблено | 23.09.2021р. |
| 4 | просів грунт | Миколаївська-Московська | досипали та розрівняли | 24.09.2021р. |
| 5 | засипати яму | Південний підйом | зроблено | 24.09.2021р. |
| 6 | відсутній напір | Південна 12г | почистили фільтр, натиск відновлений | 24.09.2021р. |
| 7 | порив | пров.Колодязний 9 | усунено | 25.09.2021р. |
| 8 | порив | Короленко 35 | усунено | 25.09.2021р. |
| 9 | підвезти пісок | Московська-Миколаївська | зроблено | 25.09.2021р. |
| 10 | порив | Приморська 57 | усунено | 27.09.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Шабська 1б | прочищено | 23.09.2021р. |
| 2 | тече каналізація | Перемоги 28а | усунено | 23.09.2021р. |
| 3 | провал плити | Чорноморська 17 | почистили, накрили | 23.09.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Сонячна 9 | прочищено | 23.09.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Миколаївська 45 | прочищено | 24.09.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Портова 8 | прочищено | 24.09.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 24.09.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочищено | 24.09.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочищено | 24.09.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Провадійська-Першотравнева | прочищено | 24.09.2021р. |
| 11 | тече каналізація | Першотравнева-Кишинівська | усунено | 25.09.2021р. |
| 12 | забита каналізація | пров.Московський 16 | прочищено | 25.09.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочищено | 25.09.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Провадійська 13 | прочищено | 26.09.2021р. |
| 15 | відкачати | Миколаївська 88 | зроблено | 27.09.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Слов.янська 13 | прочищено | 27.09.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Єврейська 47 | прочищено | 27.09.2021р. |
| 18 | тече каналізація | Кишинівська-Шевченко | усунено | 27.09.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочищено | 27.09.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Перемоги 23 | прочищено | 27.09.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 27.09.2021р. |
| 22 | тече каналізація | Буджакська-Кишинівська-Л.Українки | усунено | 27.09.2021р. |
| 23 | тече каналізація | Кочубинського 4 | усунено | 28.09.2021р. |
| 24 | забита каналізація | Портова 12 | прочищено | 28.09.2021р. |
| 25 | відкачати | пров.Горького | зроблено | 28.09.2021р. |
| 26 | тече каналізація | Молодіжна 62 | усунено | 28.09.2021р. |
| 27 | відкачати | Сонячна 9,9а,7 | зроблено | 28.09.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Перемоги 19 | прочищено | 28.09.2021р. |
| 29 | тече каналізація | Перемоги 12 | усунено | 28.09.2021р. |
| 30 | тече каналізація | Європейська 9 | усунено | 28.09.2021р. |
| 31 | тече каналізація | Військової слави 4 | усунено | 28.09.2021р. |
| 32 | закріпити кришку | Чорноморська-Л.Українки | зроблено | 29.09.2021р. |
| 33 | накрити люк плитою | Перемоги 29 (біля д.садочку «Пролісок» | зроблено | 29.09.2021р. |
| 34 | забита каналізація | Перемоги 23 | прочищено | 29.09.2021р. |
| 35 | забита каналізація | Провадійська 15 | прочищено | 29.09.2021р. |
| 36 | забита каналізація | Ізмаїльська 176 | прочищено | 29.09.2021р. |
| 37 | забита каналізація | Паркова 15 | прочищено | 29.09.2021р. |