КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 30.09.2021 р.-06.10.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | накрити колодязь | Перемоги 30 | накрили | 30.09.2021р. |
| 2 | порив | Промишлена 15 | усунено | 30.09.2021р. |
| 3 | порив | пров.Новий 4 | усунено | 01.10.2021р. |
| 4 | заміна вводу | Горького | зроблено | 01.10.2021р. |
| 5 | накрити колодязь | Болгарська Церква | накрили | 01.10.2021р. |
| 6 | накрити колодязь | Провадійська 15 | накрили | 01.10.2021р. |
| 7 | накрити колодязь | Міцкевича 3 | накрили | 01.10.2021р. |
| 8 | порив | Приморська 43 | усунено | 02.10.2021р. |
| 9 | порив | Захисників України 56 | усунено | 03.10.2021р. |
| 10 | відкачати колодязь | Незалежності-Михайлівська | відкачали | 03.10.2021р. |
| 11 | тече з колодязя вода | Ушакова 12 | забили новий чоп | 03.10.2021р. |
| 12 | накрити колодязь | Шабська 80б | накрили | 04.10.2021р. |
| 13 | тече колонка | пров.Молодіжний 4 | відремонтували | 04.10.2021р. |
| 14 | порив | Віноградна 40 | усунено | 05.10.2021р. |
| 15 | порив | Тіверська | усунено | 05.10.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Школа №1 | прочистили | 30.09.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 30.09.2021р. |
| 3 | забита каналізація | пров.Молодіжний 26 | прочистили | 30.09.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 30.09.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Н.Садова 8 | прочистили | 30.09.2021р. |
| 6 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 01.10.2021р. |
| 7 | відкачати | 1 Причал | відкачали | 01.10.2021р. |
| 8 | відкачати | Миколаївська 88в | відкачали | 01.10.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 01.10.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Молодіжна 66 | прочистили | 01.10.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Миколаївська (парк Миру) | прочистили | 01.10.2021р. |
| 12 | тече каналізація | Військової слави 4а | усунено | 01.10.2021р. |
| 13 | відкачати яму | Свято-Георгіївська 7 | відкачали | 01.10.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Першотравнева | прочистили | 01.10.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Соборна 45 | прочистили | 01.10.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Маяковського 4 | прочистили | 01.10.2021р. |
| 17 | відкачати | Незалежності 23-25-Шевченко | відкачали | 02.10.2021р. |
| 18 | тече каналізація | Захисників України 56 | усунено | 02.10.2021р. |
| 19 | тече каналізація | Кишинівська (аптека) | усунено | 03.10.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Козацька 6а | прочистили | 03.10.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 03.10.2021р. |
| 22 | накрити плитою обвал грунту | Кишинівська (бана) | зроблено | 03.10.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Молодіжна 68 | прочистили | 03.10.2021р. |
| 24 | відкачати | Укрнафта Салгани | відкачали | 04.10.2021р. |
| 25 | забита каналізація | Михайлівська-Ізмаїльська | прочистили | 04.10.2021р. |
| 26 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 27 | забита каналізація | Провадійська 15 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Перемоги 11 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 30 | забита каналізація | пров.Південний 1а | прочистили | 04.10.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Мира 4 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 04.10.2021р. |
| 33 | забита каналізація | Незалежності 21 | прочистили | 04.10.2021р. |
| 34 | забита каналізація | Миколаївська-Єврейська | прочистили | 05.10.2021р. |
| 35 | забита каналізація | Сонячна 13а (1-2п.) | прочистили | 05.10.2021р. |
| 36 | накрити колодязь | Південна 12 | накрили | 05.10.2021р. |
| 37 | повний колодязь | Сонячна (кооперативний технікум) | відкачали | 06.10.2021р. |
| 38 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 | усунено | 06.10.2021р. |
| 39 | забита каналізація | Ізмаїльська бар «Одеса» | прочистили | 06.10.2021р. |
| 40 | забита каналізація | Провадійська 16 (5п) | прочистили | 06.10.2021р. |
| 41 | забита каналізація | пров.Московський 16 | прочистили | 06.10.2021р. |