КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 07.10.2021 р.-12.10.2021р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | порив | Буджакська 37б | усунено | 07.10.2021р. |
| 2 | тече з колодязя | Нова 2 | усунено | 08.10.2021р. |
| 3 | накрити колодязь | Провадійська 15 | зроблено | 09.10.2021р. |
| 4 | порив | Єврейська 9 | усунено | 09.10.2021р. |
| 5 | тече вода | Бугазька | усунено | 10.10.2021р. |
| 6 | порив | пров.Одеський 21 | усунено | 11.10.2021р. |
| 7 | тече вода | Козацька 5а | усунено | 11.10.2021р. |
| 8 | порив | Тениста 6 | усунено | 12.10.2021р. |
| 9 | ремонт вводу | Південна 7а | зроблено | 12.10.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | повний колодязь | Кутузова 21 | відкачали | 07.10.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Військової слави (суд) | прочистили | 07.10.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Мира 5, 5а | прочистили | 07.10.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Михайловська 42 | прочистили | 07.10.2021р. |
| 5 | відкачати | Миколаївська 88в | відкачали | 07.10.2021р. |
| 6 | відкачати біотуалет | Фортеця | відкачали | 08.10.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Мира 4 | прочистили | 08.10.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 08.10.2021р. |
| 9 | тече каналізація | Кишинівська-Плавнева | усунено | 09.10.2021р. |
| 10 | тече каналізація | Південна 12 | усунено | 10.10.2021р. |
| 11 | тече каналізація | Слов,янська 13 | усунено | 10.10.2021р. |
| 12 | повні колодязі | Сонячна 13а | відкачали | 10.10.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Єврейська | прочистили | 11.10.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 11.10.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Південна 25 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Сонячна 23 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Сонячна (технікум) | прочистили | 12.10.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Приморскька 12 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Приморська 16 | прочистили | 12.10.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Приморська 14а | прочистили | 12.10.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Перемоги 11 | прочистили | 12.10.2021р. |