КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 14.10.2021 р.-20.10.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече у колодязі | Кільцева 5 | усунено | 14.10.2021р. |
| 2 | тече у колодязі | між к/т «Октябрь» та д/сад | усунено | 14.10.2021р. |
| 3 | тече вода | пров.Колодязьний 10 | усунено | 15.10.2021р. |
| 4 | підсипати щебінь | Свято-Георгіївська-Миколаївська | підсипали | 15.10.2021р. |
| 5 | порив | Виноградна 35 | усунено | 16.10.2021р. |
| 6 | порив | Шабська 33 | усунено | 16.10.2021р. |
| 7 | розгорнути щебінь | Горіхова | розгорнули | 16.10.2021р. |
| 8 | порив | Тіверська | усунено | 17.10.2021р. |
| 9 | порив | пров.Кооперативний 10 | усунено | 18.10.2021р. |
| 10 | порив | Виноградна 52-54 | усунено | 18.10.2021р. |
| 11 | замінити запорну арматуру у колодязі | к/т «Октябрь» | зроблено | 19.10.2021р. |
| 12 | порив | Толбухіна 45 | усунено | 19.10.2021р. |
| 13 | замінити труби | Рибтехнікум | замінено | 20.10.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | повний колодязь | Ломоносова 2 | відкачали | 14.10.2021р. |
| 2 | повний колодязь | Перемоги 11 | відкачали | 14.10.2021р. |
| 3 | накрити колодязь | Ломоносова 2 | накрили кришкою | 15.10.2021р. |
| 4 | тече каналізація | Пушкіна 16-Михайлівська 9 | усунено | 15.10.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочистили | 15.10.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Плавнева | прочистили | 15.10.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Анісімова 4 | прочистили | 15.10.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Вокзальна 15а | прочистили | 15.10.2021р. |
| 9 | забита каналізація | пров.Московський 14, 16 | прочистили | 15.10.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 16.10.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 16.10.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочистили | 16.10.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Михайлівська (банк «Південний» | прочистили | 16.10.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Єврейська «Цитадель» | прочистили | 16.10.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Провадійська 27 | прочистили | 16.10.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 16.10.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Соборна 41 | прочистили | 17.10.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Н.-Садова 8 | прочистили | 18.10.2021р. |
| 19 | повні колодязі | Михайлівська 5 | відкачали | 18.10.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 18.10.2021р. |
| 21 | тече у підвал | Шабська 1а, 1б | усунено | 18.10.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Шабська-пров.Ліманський | прочистили | 18.10.2021р. |
| 23 | тече каналізація | Слов,янська 13 | усунено | 18.10.2021р. |
| 24 | тече каналізація | пров.Вокзальний 5 | усунено | 18.10.2021р. |
| 25 | тече каналізація | Єкатерининська | усунено | 18.10.2021р. |
| 26 | тече каналізація | пров.Московський 14,16 | усунено | 19.10.2021р. |
| 27 | тече каналізація | кот. Плавнева | усунено | 19.10.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Перемоги 22 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Н.-Садова 4 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 30 | забита каналізація | «Рута» вул.Ізмаїльська | прочистили | 19.10.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Шабська 1 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Олімпійська 8 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 33 | відкачати | Переможненська 87 | відкачали | 19.10.2021р. |
| 34 | відкачати | Салгани «Укрнафта» | відкачали | 20.10.2021р. |
| 35 | забита каналізація | пров.Казацький 1а | прочистили | 20.10.2021р. |
| 36 | забита каналізація | АТБ Перемоги | прочистили | 20.10.2021р. |
| 37 | забита каналізація | Миколаївська | прочистили | 20.10.2021р. |
| 38 | забита каналізація | Слов.янська 13 | прочистили | 20.10.2021р. |
| 39 | поправити кришку люку | Запорізька 11 | зроблено | 20.10.2021р. |