КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 20.10.2021 р.-27.10.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | порив | Шабська ,33 | усунено | 21.10.2021р. |
| 3 | порив | Кишинівска,32 | усунено | 21.10.2021р. |
| 4 | порив | Школа №7 | усунено | 22.10.2021р. |
| 5 | порив | Чорноморська 86а | усунено | 23.10.2021р. |
| 6 | тече вода | Мира 6 | усунено | 23.10.2021р. |
| 7 | порив | Паустовского,14 | усунено | 26.10.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече каналізація | Московска 14,16 | усунено | 19.10.2021р. |
| 2 | тече каналізація | Плавнева | усунено | 19.10.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Перемоги,22 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Ново Садова,4 | прочистили | 19.10.2021р. |
| 5 | забита каналізація | ТЦ "РУТА" | прочистили | 19.10.2021р. |
| 6 | відкачати | Переможне 17 | відкачали | 19.10.2021р. |
| 7 | забита каналізація | пров. Козацький 1а | прочистили | 20.10.2021р. |
| 8 | забита каналізація | АТБ,Перемоги | прочистили | 20.10.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Миколаївська | прочистили | 20.10.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Сонячна,13 а | прочистили | 21.10.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 20.10.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Франко 22 | прочистили | 21.10.2021р. |
| 13 | тече каналізація | Дом культури | відкачали | 22.10.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 22.10.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Кишинівска,173 | прочистили | 22.10.2021р. |
| 16 | тече каналізація | Ізмаїльська | усунено | 22.10.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Мира,4 | прочистили | 23.10.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Михайлівська,5 | прочистили | 23.10.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Кочубинського 4 | прочистили | 23.10.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Портова 21 | прочистили | 23.10.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Плавнева 64 | прочистили | 23.10.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Сонячна,13 а | прочистили | 24.10.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Сонячна,5 а | прочистили | 24.10.2021р. |
| 24 | забита каналізація | 3 школа | прочистили | 24.10.2021р |
| 25 | забита каналізація | Михайлівська,11 | прочистили | 24.10.2021р |
| 26 | забита каналізація | Провадійська 13 | прочистили | 24.10.2021р |
| 27 | забита каналізація | Перемоги,22 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Паркова,8 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Франко,14 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 30 | забита каналізація | Буджакская, 5 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Сонячна,14 а | прочистили | 25.10.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Запоріжська,18 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 33 | забита каналізація | пров. Приморський 5 | прочистили | 25.10.2021р. |
| 34 | забита каналізація | Московська | прочистили | 25.10.2021р. |
| 35 | забита каналізація | Пров. Франко | прочистили | 25.10.2021р. |
| 36 | тече каналізація | Ізмаїльська 129 а | усунено | 26.10.2021 р. |
| 37 | тече каналізація | Південна 7 д | усунено | 26.10.2021 р. |
| 38 | забита каналізація | Плавнева 64 | прочистили | 26.10.2021р. |
| 39 | тече каналізація | Лесі Українки | усунено | 26.10.2021 р. |
| 40 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 26.10.2021р. |
| 41 | забита каналізація | Шабська 7 | прочистили | 26.10.2021р. |
| 42 | забита каналізація | Жовтнева 14 | прочистили | 26.10.2021р. |
| 43 | забита каналізація | Кишинівська-Плавнева | прочистили | 26.10.2021р. |