КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

03.12.2021 р.-09.12.2021р.

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Запорізька 18а | прочистили | 03.12.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 03.12.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Словянська 13 | прочистили | 03.12.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Михайлівська 36 | прочистили | 03.12.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Провадійська 15а | прочистили | 03.12.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Першотравнева 90 | відкачали | 03.12.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Лесі Українки, Кишинівська | відкачали | 03.12.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Перемоги 20 | прочистили | 04.12.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 04.12.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Паркова 15 | прочистили | 05.12.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Словянська 13 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Перемоги 22 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Маяковського, 8 Марта | прочистили | 06.12.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 06.12.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Ново Садова 4 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Комсомольська 6 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Михайлівська 11 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Сонячна 7 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Кишинівська 123 | прочистили | 06.12.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 07.12.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 07.12.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Кишинівська 42 | прочистили | 07.12.2021р. |
| 23 | забита каналізація | пров. Моськовський 14 | прочистили | 07.12.2021р. |

ВОДОПРОВІД

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Бугазьська,10 | усунено | 03.12.2021р. |
| 2 | порив | пров.9 Января 15 | усунено | 07.12.2021р. |
| 3 | порив | Крапивницького 63 | усунено | 07.12.2021р. |
| 4 | порив | Захисників Вітчизни | усунено | 07.12.2021р. |