КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 16.12.2021 р.-22.12.2021р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поганий напір | Миколаївська 9/6 | збільшили | 16.12.2021р. |
| 2 | не має води | Миколаївська 3 | відновили | 18.12.2021р. |
| 3 | порив | пров.9 січня 15 | усунено | 19.12.2021р. |
| 4 | порив | Запорізька-Дністровська – пров.Островський | усунено | 20.12.2021р. |
| 5 | порив | М.Бірюзова 6 | усунено | 20.12.2021р. |
| 6 | порив | Сонячна 13 | усунено | 20.12.2021р. |
| 7 | порив | Огородна 7 | усунено | 21.12.2021р. |
| 8 | порив | Переможненська 99а | усунено | 21.12.2021р. |
| 9 | тече вода | Ізмаїльська 50 | усунено | 21.12.2021р. |
| 10 | підключити після пориву | М.Бірюзова 6 | підключили | 21.12.2021р. |
| 11 | порив | Гагаріна 6 | усунено | 22.12.2021р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Сонячна 4а | прочистили | 16.12.2021р. |
| 2 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 16.12.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 16.12.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Ізмаїльська 50 | прочистили | 16.12.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Михайлівська 11 | прочистили | 16.12.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Плавнева 64 | прочистили | 16.12.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Школа №1 | прочистили | 16.12.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Захисників України 32а | прочистили | 16.12.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Незалежності 18 | прочистили | 16.12.2021р. |
| 10 | забита каналізація | пров.Московський 14-16 | прочистили | 17.12.2021р. |
| 11 | тече каналізація | Ломоносова 2 | усунено | 17.12.2021р. |
| 12 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 17.12.2021р. |
| 13 | почистити та накрити колодязь | Казацька | почистили та накрили | 17.12.2021р. |
| 14 | забита каналізація | Першотравнева 13 | прочистили | 17.12.2021р. |
| 15 | забита каналізація | Південна 12г | прочистили | 18.12.2021р. |
| 16 | забита каналізація | Військової слави 4а | прочистили | 18.12.2021р. |
| 17 | повні колодязі | Молодіжна 70, 73 | відкачали | 18.12.2021р. |
| 18 | накрити колодязь | Провадійська 6 | накрили | 18.12.2021р. |
| 19 | забита каналізація | М.Бірюзова 4 | прочистили | 19.12.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Військової слави 4 | прочистили | 19.12.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 19.12.2021р. |
| 22 | забита каналізація | Сонячна (правовий коледж) | прочистили | 19.12.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 19.12.2021р. |
| 24 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 19.12.2021р. |
| 25 | забита каналізація | Провадійська 13 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 26 | тече каналізація | Першотравнева 13 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 27 | забита каналізація | Болгарська 14 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Сонячна 11 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Південна 13а | прочистили | 20.12.2021р. |
| 30 | забита каналізація | Захисників України 32а | прочистили | 20.12.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Захисників України 17 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Кутузова 19/5 | прочистили | 20.12.2021р. |
| 33 | відкачати | Перемоги 1б | відкачали | 20.12.2021р. |
| 34 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 20.12.2021р. |
| 35 | промити лінію | Сонячна | зроблено | 21.12.2021р. |
| 36 | забита каналізація | Ізмаїльська | прочистили | 21.12.2021р. |
| 37 | відкачати | Бритівка (заправка) | відкачали | 21.12.2021р. |
| 38 | забита каналізація | Кот. «Плавнева» | прочистили | 21.12.2021р. |
| 39 | забита каналізація | Октябрьска 28 | прочистили | 21.12.2021р. |
| 40 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 21.12.2021р. |
| 41 | забита каналізація | Паркова 4 | прочистили | 21.12.2021р. |
| 42 | забита каналізація | Кутузова 9 -Шабська | прочистили | 21.12.2021р. |
| 43 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 21.12.2021р. |
| 44 | тече каналізація | Миколаївська 11 | усунено | 21.12.2021р. |
| 45 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 21.12.2021р. |
| 46 | тече каналізація | Паркова 64 | усунено | 22.12.2021р. |
| 47 | повний колодязь | Московська | відкачали | 22.12.2021р. |
| 48 | забита каналізація | Маяковського-кут 8 Березня | прочистили | 22.12.2021р. |
| 49 | забита каналізація | Військової слави 4а | прочистили | 22.12.2021р. |
| 50 | забита каналізація | Першотравнева 13 | прочистили | 22.12.2021р. |
| 51 | забита каналізація | Мира 4 | прочистили | 22.12.2021р. |
| 52 | повні колодязі | відкачали | Франко 22 | 22.12.2021р. |
| 53 | забита каналізація | Приморська 20 | прочистили | 22.12.2021р. |