КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 06.01.2022 р.-12.01.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | Франко (3 шк.) | усунено | 06.01.2022р. |
| 2 | тече вода | Франко 5/11 | усунено | 06.01.2022р. |
| 3 | завести пісок | пров.Офіцерський 3 | зроблено | 10.01.2022р. |
| 4 | засипати після пориву | Франко (3 шк.) | зроблено | 10.01.2022р. |
| 5 | порив | Перемоги 13 | усунено | 11.01.2022р. |
| 6 | накрити колодязь | Франко | зроблено | 11.01.2022р. |
| 7 | перевірити стики, засипати | Перемоги 13 | зроблено | 12.01.2022р. |
| 8 | накрити колодязь | Провадійська 6 | накрили | 12.01.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Першотравнева 19 | прочистили | 06.01.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Паркова 20 | прочистили | 06.01.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Сонячна 7,9,9а | прочистили | 06.01.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 | усунено | 06.01.2022р. |
| 5 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочистили | 06.01.2022р. |
| 6 | відкачати теплокамеру | сауна «Оазіс» | відкачали | 06.01.2022р. |
| 7 | тече в теплокамеру | Ізмаїльська 139 | усунено | 06.01.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 06.01.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Плавнева -котельна | прочистили | 06.01.2022р. |
| 10 | тече каналізація | Кутузова 21 | усунено | 06.01.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 06.01.2022р. |
| 12 | повні колодязі | Південна 12а | відкачали | 06.01.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Південна 12б | прочистили | 06.01.2022р. |
| 14 | повні колодязі | Шевченко 60 | відкачали | 06.01.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Ізмаїльська 135а | усунено | 06.01.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Південна 56б | прочистили | 06.01.2022р. |
| 17 | повні колодязі | Перемоги 3б | відкачали | 06.01.2022р. |
| 18 | відкачати | Ізмаїльська 135а | відкачали | 07.01.2022р. |
| 19 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 07.01.2022р. |
| 20 | тече каналізація | Ощадбанк | усунено | 07.01.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 07.01.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Сонячна 31 | прочистили | 07.01.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Перемоги 28 | усунено | 08.01.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 08.01.2022р. |
| 25 | забита каналізація | Південна 56 б | прочистили | 08.01.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Південна 56 в | прочистили | 08.01.2022р. |
| 27 | забита каналізація | Незалежності 31 | прочистили | 08.01.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Паркова 4 | прочистили | 08.01.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Соборна 71 | прочистили | 08.01.2022р. |
| 30 | тече каналізація | Ощадбанк | усунено | 08.01.2022р. |
| 31 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 08.01.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Першотравнева – кут Соборна | прочистили | 08.01.2022р. |
| 33 | забита каналізація | Південна 12б | прочистили | 09.01.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а | прочистили | 09.01.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Південна 56 б | прочистили | 09.01.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Південна 56 в | прочистили | 09.01.2022р. |
| 37 | забита каналізація | магазин «Любимий» | прочистили | 09.01.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Перемоги 23 «Южанка» | прочистили | 09.01.2022р. |
| 39 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 09.01.2022р. |
| 40 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочистили | 10.01.2022р. |
| 41 | тече каналізація | Південна 12 | усунено | 10.01.2022р. |
| 42 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 | усунено | 10.01.2022р. |
| 43 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 10.01.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Сонячна 13 | прочистили | 10.01.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Першотравнева-Соборна | прочистили | 10.01.2022р. |
| 46 | забита каналізація | Шевченко 60 | прочистили | 10.01.2022р. |
| 47 | тече каналізація | Сонячна «Ієгови» | усунено | 10.01.2022р. |
| 48 | відкачати біотуалети | Виконком | відкачали | 10.01.2022р. |
| 49 | забита каналізація | Південна 56 в | прочистили | 10.01.2022р. |
| 50 | тече каналізація | Єврейська | усунено | 11.01.2022р. |
| 51 | забита каналізація | Московська «Копійка» | прочистили | 11.01.2022р. |
| 52 | забита каналізація | Кишинівська 42 | прочистили | 11.01.2022р. |
| 53 | забита каналізація | МНС | прочистили | 11.01.2022р. |
| 54 | забита каналізація | М.Бірюзова | прочистили | 11.01.2022р. |
| 55 | тече каналізація | Л.Українки - Кишинівська | усунено | 11.01.2022р. |
| 56 | накрити люк | Мічуріна 10 | накрили | 12.01.2022р. |
| 57 | накрити люк | Південна 56 | накрили | 12.01.2022р. |
| 58 | відкачати | Ізмаїльська 139 | відкачали | 12.01.2022р. |
| 59 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 12.01.2022р. |
| 60 | забита каналізація | Провадійська 15 | прочистили | 12.01.2022р. |
| 61 | забита каналізація | Паркова 4 | прочистили | 12.01.2022р. |