З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Заступник міського голови

м.Білгорода-Дністровського

                В.О.АЛЄЙНІКОВ
„___”____________ 2010 р.

	УЗГОДЖЕНО

Начальник Державного управління з охорони навколишнього природного середовища

в Одеській області

                                         А.В.ЯЦКОВ
М.П.                             Дата
	
	УЗГОДЖЕНО

Головний державний 

санітарний лікар Одеської області
                                Л.Г.ЗАСИПКО

М.П.                                 Дата


ПРАВИЛА  ПРИЙМАННЯ
СТІЧНИХ  ВОД  ПІДПРИЄМСТВ  
В  СИСТЕМУ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ  КАНАЛІЗАЦІЇ  М.БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО
затверджені рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від  23.06.2011 р. №502
Комунальне підприємство „Білгород-Дністровськводоканал”

М.П. „___”____________2011 р.

Білгород-Дністровський - 2011
Зміст документу


31. Загальні положення


42. Права й обов’язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами міської каналізації


63. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил


64. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидають у міську каналізацію


75. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах підприємств


6. Визначення величини платежів Підприємств за скид стічних вод у міську каналізацію
9
107. Порядок укладення договорів про скид стічних вод у систему каналізації


118. Порядок контролю за скидом стічних вод у каналізацію м.Білгорода-Дністровського




ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

стічних вод підприємств

в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського
     Розроблені, згідно «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затверджених Наказом Державним комітетом будівництва та архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 р. № 37.
1. Загальні положення
1.1. Правила приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського (надалі – Правила) розроблено відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” із змінами і доповненнями (далі — Порядок), Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну та відомчі системи каналізації населених пунктів, затверджених Наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 квітня 2002 року № 403/6691 (надалі – Правила приймання), згідно з Будівельними нормами і правилами “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди” (БНіП 2.04.03-85, окрім пункту 6.2), інструкції «Про встановлення та стягення плати за скид промислових та інших стічних вод у
системи каналізації населених пунктів…», затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики № 37 від 19.02.2002 р.
1.2. Правила поширюються та є обов’язковими для виконання: комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал» (надалі – Водоканал) та всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності й відомчої належності, в тому числі підприємствами населених пунктів, які скидають свої стічні води в систему каналізації м.Білгорода-Дністровського  (далі — Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.4. Стічні води Підприємств можуть бути прийняті до каналізаційної мережі м.Білгорода-Дністровського, якщо показники їх якості відповідають вимогам Правил приймання та наявності договору на приймання стічних вод, укладеного з Водоканалом.
1.5. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м.Білгорода-Дністровського через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під’їзні дороги або безпосередньо в напірні колектори, згідно з технічними умовами, виданими Водоканалом. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.6. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Водоканалу. Підприємства або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.
1.7. Водоканал в Правилах встановлює допустимі концентрації (ДК) по кожній забруднюючій речовині, що скидається Підприємствами в міську каналізацію. Режим та ДК встановлюються Водоканалом Підприємствам виключно згідно Договору та Правилам.

2. Права й обов’язки Водоканалу і Підприємств, 
які користуються послугами міської каналізації
2.1. Водоканал має право:

контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;

пред’являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні як цих Правил та Правил приймання;

здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в графіку відбору проб;
вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з Правилами;

відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:

- після письмового попередження у разі:

відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;

пред’являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували ці  Правила та умови договору;

погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог Правил;

застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов’язаний:

забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд даного населеного пункту згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та Правилам, а також за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

встановлювати кожному Підприємству кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Підприємствами на послуги водовідведення;

доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації населеного пункту, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами Правил і вимог договору.

2.3. Підприємства мають право:

користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 р. N 190 та укладеного договору на послуги водовідведення;

перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом, та оскаржувати їх;

звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод підприємства.

2.4. Підприємства зобов’язані:

виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил, місцевих Правил приймання та договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимоги Правил. Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання Правил за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 6.5 цих Правил;
при збільшенні об’ємів стічних вод — звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації та переоформленням договору;

надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

при порушенні Правил приймання вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації, водному об’єкту або іншим абонентам міської каналізації;    
брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

3. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил
3.1. Відповідальність Водоканалів та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.
3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95 N 37, із змінами та доповненнями і зареєстрованої у Мін’юсті України 01.06.95 за N 162/698, Водоканал може пред’являти регресний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.
4. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, 
які скидають у міську каналізацію
4.1. До системи каналізації м.Білгорода-Дністровського приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами населених пунктів до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465.
4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі — ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі — СПАР), які важко руйнуються;

мати температуру вище 40ºС ;

мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

мати хімічне споживання кисню (далі — ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі — БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

мати БСКп більше 557 мгО2/дм3 (згідно проекту очисних споруд каналізації м.Білгорода-Дністровського);
містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.
4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом у зливну станцію, повинні відповідати вимогам цих Правил.
5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин 
у стічних водах підприємств

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств визначають, виходячи з таких умов:

ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Підприємства);

ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);

величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму, які встановлені Водоканалу органами Мінекоресурсів України в дозволі на спеціальне водокористування.
З цих трьох величин найменша встановлюється як ДК.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств проводять для очисних споруд каналізації м.Білгорода-Дністровського.

5.2. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в каналізаційній мережі ДК приймають за даними додатка 1 до цих Правил.

5.3. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК в спорудах біологічної очистки розрахунок виконується за формулою:


[image: image1.wmf](

)

³ãï

ï

³ãï

³

Ñ

SQ

Q

Ñ

Ñ

ÄÊ

+

´

-

=

1

, г/м3                                  (1)
           
[image: image2.wmf]           

де Сі — ДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/м3 i (приймається за даними додатка 2 до цих Правил або за проектом міських очисних споруд);

Q — середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу;

SQ — середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які п можуть містити це забруднення, м3/добу;

Сігп — концентрація забруднюючої речовини в i гп господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за фактичними середніми даними відомчої лабораторії Водоканалу. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного — 20 г/куб.м; заліза загального — 2 г/куб.м; жирів — 30 г/куб.м; СПАР — 5 г/куб.м; хлоридів — додатково 50 г/куб.м до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів — 10 г/куб.м; для інших речовин, регламентованих Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.1996 р. № 383 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги…», — за середньорічним умістом у водопровідній воді.

5.4. У разі наявності в міських стічних водах кількох забруднюючих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів,  скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

5.5. ДК конкретного забруднення за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Л, т/рік) розраховують за формулою заг.


[image: image3.wmf]ï

ð

ãï

çàã

³

SQ

Ê

Ë

Ë

ÄÊ

´

-

´

´

-

=

)

1

(

365

10

)

(

6

.

, г/м3,                        (2)
де:     Лгп – частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту,


[image: image4.wmf]6

10

)

1

(

365

ð

ãï

³ãï

ãï

Ê

Q

Ñ

Ë

-

´

´

´

=

, т/рік;                    (3)
365 — кількість днів у році;

SQ — середньодобова витрата стічних вод Підприємств, які п можуть містити це забруднення, м3/добу;

Кр — коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на міських очисних спорудах.

Значення коефіцієнта Кр приймають згідно з фактичними даними                            для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 2 до Правил приймання стічних вод підпиємств у комунальні та відомчі системи каналізаціїх населених пунктів України.

5.6. Якщо на деяку речовину загальний ліміт (Лзаг.) органами Мінекоресурсів України ще не встановлено,  тоді  за  ліміт  беруть масу  речовини,  що  скидається у водойму за її наявності
в суміші стічних  вод  на   рівні   ГДКвод.,   установленої   для   водойми відповідного призначення:



[image: image5.wmf]106

.

.

.

çàã

âîä

çàã

Q

ÃÄÊ

Ë

´

=

, т/рік
        (4)
де Qзаг. — річна кількість стічних вод, м3/рік;

ГДКвод. — ГДК забруднюючої речовини у водоймі господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, г/куб.м (беруть за табл.1 СанПіНу N 4630-88) або ГДК (ОБРВ) забруднюючої речовин рибогосподарських водойм, г/куб.м (беруть за Узагальненим переліком ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм або за додатком 2 до цих Правил).
6. Визначення величини платежів підприємств 
за скид стічних вод у міську каналізацію


     6.1.У випадку повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод підприємств цим Правилам, Підприємства-абоненти міської каналізації сплачують послуги каналізації за основним тарифом, встановленим відповідним рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради. Об’єми скиду стічних вод встановлюються договором та Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

6.2.В разі порушення цих Правил приймання в частині загальних вимог до складу та якості скиду, а також властивостей стічних вод підприємств, що скидаються у міську каналізацію, підприємства-порушники сплачують Водоканалу за послуги каналізації за підвищеним тарифом.

Підвищений тариф, та плата за ним встановлюються згідно «Інструкції про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод…», затвердженої Наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37 (надалі – Інструкції).

6.3. У випадку стягнення з Водоканалу контролюючими органами штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойми речовинами промислового походження, Водоканал пред'являє регресний позов на всю суму збитків конкретним підприємствам-порушникам.

          6.4. Строк дії підвищеного тарифу за скид підприємством стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, встановлених разовим аналізом, визначається з часу проведення Водоканалом попереднього аналізу стічних вод до моменту фіксації порушення, але не більше одного календарного місяця. Підвищений тариф стягується за весь об'єм стічних вод, скинутих підприємством за цей період.
6.5. Платежі підприємств за скиди стічних вод з вмістом забруднень понад допустимих та понаддоговірних об'ємів стічних вод розподіляються згідно п.4.2 Інструкції.
         6.6. Для розрахунку за скид стічних вод за підвищеним тарифом можуть бути використані як дані відомчої лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями контролюючих органів.


7. Порядок укладення договорів про скид стічних вод у систему каналізації
7.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності: 
- дозволу та технічних умов на підключення до каналізаційної мережі, виданих абоненту Водоканалом;

- проекту приєднання до мереж каналізації населеного пункту, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.
Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації здійснюється за договорами.

7.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об’ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

генплан об’єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

паспорт водного господарства – при наявності.
7.3. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Підприємств у систему каналізації є:

обсяги та режим скиду стічних вод;

розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємством;

розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) — визначається за Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів;

права та обов’язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

7.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:

забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 цих Правил;

значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

7.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання вимог Правил за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обгрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.
Водоканал розглядає ці обгрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

7.6. Договір про приймання стічних вод у центральну каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту.
7.7. У разі наявності діючого Договору між Водоканалом та Підприємством на приймання та очистку стоків, Водоканал зобов’язаний в місячний термін сповістити Підприємство про вимоги цих Правил та внести зміни в діючий Договір, згідно цих Правил.  
7.8. У 20-денний строк абонент зобов’язаний оформити договір (або додаток до Договору) зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

7.9. Усі майнові спори стосовно договору розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

8. Порядок контролю за скидом стічних вод 
у каналізацію м.Білгорода-Дністровського
8.1. Підприємства зобов’язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом.

За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів — з органами державного нагляду (органами Міністерства охорони здоров’я та Мінекоресурсів України).

Підприємства, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища”, зобов’язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод підприємств і замірів їх витрат фіксуються у робочих журналах відомчої лабораторії Водоканалу та зберігаються на Водоканалі на термін, передбачений чинним законодавством.
8.2. Підприємства зобов’язані систематично (відповідно до Правил) подавати до Водоканалу інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

8.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи охорони природніх ресурсів та санепіднагляду.
8.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається у місцевих Правилах приймання.

8.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні матеріали щодо контролю за стічними водами Підприємств, які затверджує керівник Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Підприємства не менше одного разу на три місяці.

8.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

8.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

8.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника абонента, який відмовився підписати акт.

8.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний  скид  забруднень з коефіцієнтом кратності Кк  = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

8.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених договором або  Правилами, Водоканал після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у термін, визначений  Правилами, але не більше 15 днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).
        Начальник КП «БДВК»                                                           О.В.ДУКАЧ

Додаток 1

До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

ВИМОГИ
до складу та властивостей стічних вод підприємств 

для безпечного їх відведення каналізаційною мережею

	№ зп
	Показники якості стічних вод
	Допустимі величини

	1
	2
	3

	1.
	Температура
	не вище 40ºС

	2.
	рН
	6,5÷9,0 

	3.
	БСКп, г/м3 
	згідно з проектом міських очисних споруд – 557 

	4.
	Завислі речовини та речовини, що спливають, г/м3
	згідно з проектом міських очисних споруд – 500 

	5.
	Нерозчинні масла, смоли, мазут
	не допускаються

	6.
	Жири рослинні та тваринні, г/м3
	не більше 50

	7.
	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази
	не допускаються

	8.
	Концентровані маточні та кубові розчини
	не допускається

	9.
	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини
	не допускається

	10.
	Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення
	не допускається


Додаток 2
До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

Граничнодопустимі величини показників якості стічних вод
підприємств м. Білгорода-Дністровського
 

	№ зп
	Назва показників
	Допустимі величини, мг/л

	1
	2
	3

	1.
	ХСК
	1071

	2.
	БСКп
	557

	3.
	Завислі речовини
	500

	4.
	Азот амонійний
	20

	5.
	Хлориди
	543

	6.
	Фосфати
	11,5

	7.
	Нафтопродукти
	3,1

	8.
	Сульфати
	195,6

	9.
	Залізо загальне
	0,18


Додаток 3
До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод 
та ефективність видалення важких металів на міських очисних спорудах
	№ зп
	Важкий метал
	Максимально допустимий вміст важких металів в осадах МКОС, г/т сухої речовини
	Орієнтовна ефективність видалення важких металів на МКОС, Кр

	1
	2
	3
	4

	1.
	Стронцій
	300
	0,14

	2.
	Свинець
	750
	0,50

	3.
	Ртуть
	15
	0,60

	4.
	Кадмій
	30
	0,60

	5.
	Нікель
	200
	0,50

	6.
	Хром (+3)
	750
	0,50

	7.
	Марганець
	2000
	-

	8.
	Цинк
	2500
	0,30

	9.
	Мідь
	1500
	0,40

	10.
	Кобальт
	100
	0,50

	11.
	Залізо
	25000
	0,50


Додаток 4
До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

Допустимі величини показників якості стічних вод і води водойм

	№ зп
	Найменування речовин
	ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічної очистки, г/м3
	Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічної очистки (у частках одиниці)
	ГДК шкідливих речовин у воді водних об’єктів 

	
	
	
	
	Клас небезпеки
	Рибогосподарського призначення, г/м3
	Лімітуюча ознака шкідливості

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Акрилова кислота
	-
	0,80
	-
	0,0025
	токс.

	2.
	Акрилонітрил
	150
	-
	-
	0,01
	токс.

	3.
	Алкіларилсульфонати
	20
	0,80
	3
	-
	-

	4.
	Алкілбензолсульфонати
	20
	0,80
	4
	-
	-

	5.
	Аміни С7-С9
	1
	-
	3
	-
	-

	6.
	Аміни С10-С15
	1
	-
	4
	-
	-

	7.
	Аміни С16-С20
	1
	-
	4
	-
	-

	8.
	Алюміній
	5
	0,90
	2
	0,04
	токс.

	9.
	Ацетальдегід
	20
	0,95
	4
	0,25
	орг.

	10.
	Ацетон
	40
	0,95
	3
	0,05
	токс.

	11.
	Барій
	10
	0,95
	2
	2,0
	орг.

	12.
	Бензин
	100
	-
	3
	-
	-

	13.
	Бензойна кіслота
	15
	0,60
	4
	-
	-

	14.
	Бензол
	100
	-
	2
	0,5
	токс.

	15.
	Бенз/а/пірент
	20
	0,90
	1
	-
	-

	16.
	Бутилацетат
	1
	-
	1
	0,3
	с-т

	17.
	Бутилакрилат
	-
	0,80
	4
	0,0005
	токс.

	18.
	Бутиловий спирт нормальний
	10
	0,35
	2
	0,03
	токс.

	19.
	Вінілацетат
	100
	0,20
	2
	0,01
	токс.

	20.
	Вирівнювач А
	20
	0,30
	4
	-
	-

	21.
	Гідразингідрат
	0,1
	-
	2
	0,00025
	токс.

	22.
	Гідрохінон
	15
	0,20
	4
	0,001
	токс.

	23.
	Гліказин
	30
	0,45
	-
	0,1
	сан.

	24.
	Гліцерин
	90
	-
	4
	1,0
	с-т

	25.
	Дибулфталат
	0,2
	-
	3
	0,001
	токс.

	26.
	Диметилфенілкарбинол
	1
	0,80
	2
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27.
	Дибутилацетамід
	15
	0,98
	3
	1,2
	заг.

	28.
	Діетаноламід
	100
	-
	2
	-
	-

	29.
	Діетаноламін
	1
	-
	4
	0,01
	токс.

	30.
	Діетиламін солянокислий
	10
	0,40
	4
	0,01
	токс.

	31.
	Діетиленгліколь
	-
	-
	3
	0,05
	токс.

	32.
	Жири рослинні і тваринні 1)
	50
	0,70
	
	
	

	33.
	Закріплювач ДЦМ
	5
	0,50
	-
	0,5
	орг.

	34.
	Закріплювач ДЦУ
	5
	-
	-
	0,5
	с-т

	35.
	Закріплювач У-2
	20
	0,70
	-
	-
	-

	36.
	Ізобутиловий спирт
	100
	0,80
	2
	2,4
	токс.

	37.
	Кадмій
	0,01
	0,60
	2
	0,005
	токс.

	38.
	Капролактам
	25
	-
	4
	0,01
	токс.

	39.
	Карбоксиметилцелюлоза
	за БСК
	-
	3
	12,0
	токс.

	40.
	Кобальт
	1
	0,50
	2
	0,005
	токс.

	41.
	Ксилол
	1
	-
	3
	0,05
	орг.

	42.
	Барвники сірчісті
	25
	-
	4
	
	

	43.
	Барвники синтетичні (кислотні)
	25
	-
	4
	0,25
	с-т

	44.
	Крезоли
	100
	0,40
	2
	-
	-

	45.
	Кротоновий альдегід
	6
	-
	3
	-
	-

	46.
	Латекс ЛМФ
	10
	-
	4
	0,1
	орг.

	47.
	Лудигол
	100
	0,70
	4
	-
	-

	48.
	Малеінова кислота
	60
	-
	4
	-
	-

	49.
	Марганець
	30
	-
	3
	0,01
	токс.

	50.
	Масляна кислота
	500
	0,100
	4
	-
	-

	51.
	Мідь
	0,5
	0,40
	3
	0,005
	токс.

	52.
	Метазин
	10
	0,40
	3
	1,0
	орг.

	53.
	Метанол
	30
	0,95
	2
	0,1
	с-т

	54.
	Метилметакрилат
	500
	0,80
	2
	-
	-

	55.
	Метилстирол
	1,0
	-
	3
	-
	-

	56.
	Метилетилкетон
	50
	0,80
	3
	-
	-

	57.
	Моноетаноламін
	5,0
	0,60
	2
	0,01
	с-т

	58.
	Сечовина
	за БСК
	-
	4
	80,0
	с-т

	59.
	Арсен
	0,1
	0,50
	2
	0,05
	токс.

	60.
	Молібден
	-
	0,40
	2
	-
	-

	61.
	Нікель
	0,5
	0,50
	3
	0,01
	токс.

	62.
	Нітрати (за NO3)
	45.0
	-
	3
	40.0
	c-n

	63.
	Нітрити
	3,3
	-
	2
	0,08
	токс.

	64.
	Олово
	10
	-
	-
	1,25
	токс.

	65.
	Поліакриламід
	40
	0,05
	2
	0,41
	токс.

	66.
	Полівініловий спирт
	20
	-
	4
	-
	-

	67.
	Полівінілацетатна емульсія
	10
	0,23
	-
	0,3
	токс.

	68.
	Пропіловий спирт
	12
	-
	4
	-
	-

	69.
	Резорцин
	12
	0,95
	4
	0,004
	токс.

	70.
	Ртуть
	0,005
	0,60
	1
	0,0001
	токс.

	71.
	Свинець
	0,1
	0,50
	2
	0,1
	токс.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	72.
	Селен
	10
	0,50
	2
	0,0016
	токс.

	73.
	Сірководень
	1,0
	-
	3
	-
	-

	74.
	Сірковуглець
	1,0
	-
	4
	1,0
	токс.

	75.
	Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні 3)
	20
	0,80
	4
	-
	-

	76.
	СПАР неіногенні 3)
	25
	0,80
	4
	
	

	77.
	Стирол
	10
	
	
	
	

	78.
	Стронцій
	26
	0,14
	2
	10,0
	токс.

	79.
	Сульфіди
	1,0
	-
	3
	-
	-

	80.
	Тіосечовина
	10
	0,50
	2
	1,0
	токс.

	81.
	Титан
	0,1
	-
	3
	-
	-

	82.
	Толуол
	15
	0,60
	4
	0,5
	орг.

	83.
	Трилон Б
	20
	0,40
	2
	0,5
	с-т

	84.
	Трикрезолфосфат
	40
	0,40
	2
	-
	-

	85.
	Триетаноламін
	5,0
	0,47
	4
	0,01
	токс.

	86.
	Оцтова кислота
	45
	0,95
	4
	0,01
	токс.

	87.
	Оцтово-етиловий ефір
	13
	-
	4
	0,25
	орг.

	88.
	Фенол
	10
	0,95
	4
	0,001
	рибгосп.

	89.
	Формальдегід
	100
	0,80
	2
	0,01
	заг.

	90.
	Фталева кислота
	0,5
	-
	3
	3,0
	токс.

	91.
	Хром (тривалентний)
	2,5
	0,50
	3
	-
	-

	92.
	Хром (шестивалентний)
	0,1
	0,50
	3
	0,001
	с-т

	93.
	Ціаніди
	1,5
	0,70
	2
	0,05
	токс.

	94.
	Цинк
	1,0
	0,30
	3
	0,01
	токс.

	95.
	Етанол
	14,0
	-
	-
	0,01
	токс.

	96.
	Етиленгліколь
	1000
	0,80
	3
	0,25
	с-т

	97.
	Етилхлоргідрин
	5,0
	-
	1
	-
	-

	Речовини, які не піддаються біологічному розкладу 4)

	98.
	Анізол
	-
	-
	3
	
	

	99.
	Ацетофенон
	-
	-
	3
	
	

	100.
	Гексахлорбензол
	-
	-
	3
	
	

	101.
	Гексаген
	-
	-
	2
	
	

	102.
	Гексахлоран
	-
	-
	4
	
	

	103.
	Гексаметилендіамін
	-
	-
	2
	
	

	104.
	2,3-дихлор-1,4-нафтохінон
	-
	-
	3
	
	

	105.
	Диметилдихлорвінілфосфат
	-
	-
	3
	
	

	106.
	ДДТ (технічний)
	-
	-
	2
	
	

	107.
	Діетиланілін
	-
	-
	3
	
	

	108.
	Діетилртуть
	-
	-
	1
	
	

	109.
	Діетиловий ефір малеїнової кислоти
	-
	-
	2
	-
	-

	110.
	Дихлоранілін
	-
	-
	4
	0,001
	токс.

	111.
	Дихлорбензол
	-
	-
	3
	0,01
	токс.

	112.
	Дихлоргідрин
	-
	-
	4
	-
	-

	113.
	Дихлоретан
	-
	-
	2
	0,1
	токс.

	114.
	Діетилдитіофосфорна кислота
	-
	-
	3
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	115.
	Діетиловий ефір
	-
	-
	4
	0,008
	с-т

	116.
	Ізопропіламін
	-
	-
	3
	-
	-

	117.
	Ізопрен
	-
	-
	4
	0,01
	с-т

	118.
	Карбофос
	-
	-
	4
	0
	токс.

	119.
	b-меркаптодіетиламін
	-
	-
	4
	-
	-

	120.
	Метафос
	-
	-
	4
	0
	токс.

	121.
	Метилнітрофос
	-
	-
	3
	0
	токс.

	122.
	Натрій 5)
	200,0
	-
	2
	-
	-

	123.
	Нітробензол
	-
	-
	3
	0,01
	токс.

	124.
	Нітрохлорбензол
	-
	-
	3
	-
	-

	125.
	Пентаеритрит
	-
	-
	2
	-
	-

	126.
	Петролатум
	-
	-
	3
	-
	-

	127.
	Пікринова кислота
	-
	-
	3
	0,01
	токс.

	128.
	Пірогалол
	-
	-
	3
	-
	-

	129.
	Поліхлорпропілен
	-
	-
	2
	-
	-

	130.
	Поліетиленімін
	-
	-
	2
	0,001
	токс.

	131.
	Пропілбензол
	-
	-
	3
	-
	-

	132.
	Тетрахлорбензол
	-
	-
	2
	-
	-

	133.
	Тетраетилсвинець
	-
	-
	1
	-
	-

	134.
	Трифторхлорпропан
	-
	-
	2
	-
	-

	135.
	Триетиламін
	-
	-
	2
	-
	-

	136.
	Тетрахлоргептан
	-
	-
	4
	-
	-

	137.
	Тетрахлорнонан
	-
	-
	4
	-
	-

	138.
	Тетрахлорпентан
	-
	-
	4
	-
	-

	139.
	Тетрахлорпропан
	-
	-
	4
	-
	-

	140.
	Тетрахлорундекан
	-
	-
	4
	-
	-

	141.
	Тетрахлоретан
	-
	-
	4
	-
	-

	142.
	Тіофен
	-
	-
	3
	-
	-

	143.
	Тіофос
	-
	-
	4
	-
	-

	144.
	Трибутилфосфат
	-
	-
	4
	-
	-

	145.
	Трихлорбензол
	-
	-
	3
	0,001
	токс.

	146.
	Фенілендіамін (n)
	-
	-
	3
	-
	-

	147.
	Фозалон
	-
	-
	4
	0
	токс.

	148.
	Фосфамід
	-
	-
	4
	-
	-

	149.
	Фурфунол
	-
	-
	4
	-
	-

	150.
	Хлорбензол
	-
	-
	3
	0,001
	токс.

	151.
	Хлоропрен
	-
	-
	2
	-
	-

	152.
	Циклогексан
	-
	-
	2
	0,01
	токс.

	153.
	Циклогексанол
	-
	-
	2
	0,0005
	токс.

	154.
	Циклогексаноксин
	-
	-
	2
	-
	-

	155.
	Циклогексен
	-
	-
	2
	-
	-

	156.
	Чотирихлористий вуглець
	-
	-
	2
	-
	-

	157.
	Етилбензол
	-
	-
	4
	0,001
	токс.


Додаток 5
До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

АКТ

відбору проб стічної води

Ми, нижчепідписані, комісія в складі: начальника лабораторії комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» (КП «БДВК») _____________________________________, лаборанта лабораторії КП «БДВК» _____________________________________, представника

підприємства____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

склали цей акт про відбір проб в місці виходу стічних вод вищезазначеного підприємства в міську каналізацію (контрольного колодязя).

Проба відібрана в пляшку №_________________ 

Назва виду стічних вод: виробничі. Місце відбору проб: ________________________________
________________________________________________________________________________
Час і дата відбору проб: ___________________________________________________________

Засіб відбору проб - посудиною з поліетилену.

Вид проби - проста. 

Періодичність відбору проб – місячна. Відомості про консервацію проби:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Температура стічної води ________ºС.

За вимогою представника Підприємства повторна проба в пляшку № ______________ відібрана / не відбиралась (необхідне підкреслити) та опечатана.

Представники лабораторії КП «БДВК»:
начальник лабораторії  ____________________________________________________________                      

лаборант________________________________________________________________________ 
Телефон: 2-34-91
Представник підприємства запрошується в лабораторію КП «БДВК» для спостереження за проведенням хіманалізу до 15-ої години «___»____________ 2011 р.

Представник підприємства____________________________________________________________________ 

Додаток 6
До Правил приймання стічних вод підприємств в систему центральної каналізації м.Білгорода-Дністровського

м.Білгород-Дністровський                                                                   «___»_____________ 201_ р.
АКТ№

перевірки стану системи каналізації та контрольного колодязя

Адреса: _________________________________________________________________________
Керівник підприємства ____________________________________________________________

Комісія в складі: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Проведена перевірка системи каналізації та контрольного колодязя на основі "Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м.Білгорода-Дністровського.
Перевіркою встановлено слідуючі неполадки та порушення санітарно-технічних правил
експлуатації системи каналізації, які Вами повинні бути усунені: ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Виходячи з викладеного, керуючись п.7.2 "Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м.Білгорода-Дністровського",  Пропоную: __________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Припис одержав:________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

PAGE  
2

_1356867568.unknown

_1357448820.unknown

_1357450452.unknown

_1357448514.unknown

_1356867370.unknown

