КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 13.01.2022 р.-19.01.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Сонячна 9 | усунено | 13.01.2022р. |
| 2 | поміняти вентиль | Л.Попова | поміняли | 13.01.2022р. |
| 3 | порив | Єврейська 36 | усунено | 14.01.2022р. |
| 4 | засипати яму після пориву | 3-я школа | зроблено | 14.01.2022р. |
| 5 | порив | Перемоги «Не горюй» | усунено | 17.01.2022р. |
| 6 | підсипати | «Не горюй» | зроблено | 18.01.2022р. |
| 7 | порив | Плавнева 53 | усунено | 18.01.2022р. |
| 8 | порив | Мічуріна 14 | усунено | 19.01.2022р. |
| 9 | не має води | Безимянний 1 | відновлено | 19.01.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 13.01.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Південна 12 | прочистили | 13.01.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Південна 12б | прочистили | 13.01.2022р. |
| 4 | забита каналізація | Плавнева | прочистили | 13.01.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 13.01.2022р. |
| 6 | відкачати теплокамеру | Південна 12 | відкачали | 13.01.2022р. |
| 7 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 13.01.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Шабська 67 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 10 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 14.01.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Маяковського-8 Березня | прочистили | 14.01.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Південна 12 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Південна 12б | прочистили | 14.01.2022р. |
| 15 | забита каналізація | Провадійська 15 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 14.01.2022р. |
| 17 | забита каналізація | МЧС | прочистили | 14.01.2022р. |
| 18 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 | усунено | 15.01.2022р. |
| 19 | забита каналізація | пров.Франко 17 | прочистили | 15.01.2022р. |
| 20 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 15.01.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Лікарняна 16 | прочистили | 15.01.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Незалежності 21 | прочистили | 16.01.2022р. |
| 23 | забита каналізація | Південна 5 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Шабська 60 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 25 | відкачати | Салгани | відкачали | 17.01.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Заводська 2 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 27 | забита каналізація | Буджакська 5 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Комсомольська 46 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 29 | тече каналізація | Сонячна (Ієгови) | усунено | 17.01.2022р. |
| 30 | забита каналізація | Захисників України 3 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 31 | забита каналізація | Захисників України 5 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Захисників України 7 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 33 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 17.01.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Перемоги 22 | прочистили | 17.01.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Перемоги 22 (1 п.) | прочистили | 18.01.2022р. |
| 36 | тече каналізація | Слов.янська 13 | усунено | 18.01.2022р. |
| 37 | відкачати | 4-Школа | відкачали | 18.01.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Південна 12 а | прочистили | 18.01.2022р. |
| 39 | накрити люк | Сонячна | накрили плитою | 18.01.2022р. |
| 40 | накрити люк | південна 56а | накрили плитою | 18.01.2022р. |
| 41 | забита каналізація | пров.Запорізький 14 | прочистили | 19.01.2022р. |
| 42 | забита каналізація | Мира 2 | прочистили | 19.01.2022р. |
| 43 | забита каналізація | Вокзальна 19 | прочистили | 19.01.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочистили | 19.01.2022р. |
| 45 | відкачати | Захисників України 81 | відкачали | 19.01.2022р. |
| 46 | відкачати | Маяковського-8 Березня | відкачали | 19.01.2022р. |