КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

20.01.2022 р.-26.01.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Горького 13 | усунено | 20.01.2022р. |
| 2 | порив | Шабська 15 | усунено | 23.01.2022р. |
| 3 | порив | Декабристів 17 | усунено | 23.01.2022р. |
| 4 | підсипати | Миколаївська, Перемоги | підсипали | 23.01.2022р. |
| 5 | накрити колодязь | Школа № 11 | накрили | 25.01.2022р. |
| 6 | накрити колодязь | Школа № 11 | накрили | 26.01.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати | Маяковського-8Березня | відкачали | 20.01.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Південна 5 (1,2п.) | прочистили | 20.01.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Плавнева 64в | прочистили | 20.01.2022р. |
| 4 | забита каналізація | пров.Зелений 3а | прочистили | 20.01.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а (1,2п.) | прочистили | 20.01.2022р. |
| 6 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а | прочистили | 20.01.2022р. |
| 7 | відкачати | Анісімова-Л.Українки | відкачали | 20.01.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Сонячна «Ієгови» | прочистили | 21.01.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Перемоги 11 | прочистили | 21.01.2022р. |
| 10 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 21.01.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а | прочистили | 21.01.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Плавнева (котельня) | прочистили | 21.01.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Сонячна 11 (5п.) | прочистили | 21.01.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 21.01.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Франко 20 | усунено | 21.01.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 21.01.2022р. |
| 17 | забита каналізація | Миколаївська 77а | прочистили | 21.01.2022р. |
| 18 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 21.01.2022р. |
| 19 | відкачати | Кишинівська 42 | відкачали | 21.01.2022р. |
| 20 | забита каналізація | Мира 2 (2п.) | прочистили | 21.01.2022р. |
| 21 | повний колодязь | Мира 2 | відкачали | 22.01.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Військової Слави 4а | прочистили | 22.01.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Франко 20 (2п.) | усунено | 22.01.2022р. |
| 24 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 22.01.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Військової Слави 4 (5п.) | усунено | 22.01.2022р. |
| 26 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 (1п.) | усунено | 22.01.2022р. |
| 27 | накрити колодязь | Південна 5 (2п.) | накрили плитою | 23.01.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 23.01.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Шабська (психлікарня) | прочистили | 24.01.2022р. |
| 30 | забита каналізація | Перемоги 2а,б | прочистили | 24.01.2022р. |
| 31 | забита каналізація | Франко 20 | прочистили | 24.01.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Провадійська 3,5,7 | прочистили | 24.01.2022р. |
| 33 | забита каналізація | Провадійська 15а (2,3п.) | прочистили | 24.01.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Південна 14 (5 по 10п.) | прочистили | 24.01.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Паркова 64 (1п.) | прочистили | 25.01.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Шабська 54 | прочистили | 25.01.2022р. |
| 37 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 25.01.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Ізмаїльська 145а | прочистили | 25.01.2022р. |
| 39 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 25.01.2022р. |
| 40 | забита каналізація | Перемоги 22 (1п.) | прочистили | 26.01.2022р. |
| 41 | забита каналізація | Франко 20 | прочистили | 26.01.2022р. |
| 42 | забита каналізація | Шабська 36 | прочистили | 26.01.2022р. |
| 43 | забита каналізація | Олімпійська 46 (1-6п.) | прочистили | 26.01.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Портова 12 (1-4п.) | прочистили | 26.01.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Школа №1 | прочистили | 26.01.2022р. |
| 46 | тече каналізація | Ушакова 26 | усунено | 26.01.2022р. |
| 47 | тече каналізація | Ізмаїльська 52 | усунено | 26.01.2022р. |
| 48 | забита каналізація | Перемоги 30 | прочистили | 26.01.2022р. |
| 49 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 26.01.2022р. |
| 50 | забита каналізація | Перемоги 28 | прочистили | 26.01.2022р. |