КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 27.01.2022 р.-02.02.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Сонячна | усунено | 28.01.2022р. |
| 2 | немає води | Шабська 37 | відновлено | 28.01.2022р. |
| 3 | перевірити напор | к-тр «Атмосфера» | зроблено | 28.01.2022р. |
| 4 | порив | Дністровська 34 | усунено | 29.01.2022р. |
| 5 | встановити кришку | перемоги 16 | зроблено | 01.02.2022р. |
| 6 | немає води | Виконком | відновлено | 02.02.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Сонячна 11 (5 п.) | прочистили | 27.01.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 27.01.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Провадійська 15а (3 п.) | прочистили | 27.01.2022р. |
| 4 | накрити люк | Південна 14 (8 п.) | накрили | 27.01.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Казацька 51 | прочистили | 28.01.2022р. |
| 6 | забита каналізація | Плавнева (котельня) | прочистили | 28.01.2022р. |
| 7 | забита каналізація | Перемоги 24 (1 п.) | прочистили | 28.01.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Провадійська 12 | прочистили | 28.01.2022р. |
| 9 | відкачати біотуалети | Виконком | відкачали | 28.01.2022р. |
| 10 | відкачати | Першотравнева 82 | відкачали | 28.01.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Портова 8 (3 п.) | прочистили | 28.01.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 28.01.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Миру 4 | прочистили | 28.01.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Провадійська 27 (1 п.) | прочистили | 29.01.2022р. |
| 15 | забита каналізація | пров.Н.Садовий 11 | прочистили | 29.01.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Південна 14 (11 п.) | прочистили | 29.01.2022р. |
| 17 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочистили | 29.01.2022р. |
| 18 | забита каналізація | Миру 4 | прочистили | 29.01.2022р. |
| 19 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 29.01.2022р. |
| 20 | замінити плиту на колодязі | Козацька - Виноградна | замінили | 30.01.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Перемоги 24 (1 п.) | прочистили | 30.01.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Єврейська 38 | прочистили | 30.01.2022р. |
| 23 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 25 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Паркова 15 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 27 | відкачати | Московська 44 а | відкачали | 31.01.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Перемоги 23 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 29 | відкачати | Виконком (центр.) | відкачали | 31.01.2022р. |
| 30 | відкачати | Кишинівська 42 (центр.) | відкачали | 31.01.2022р. |
| 31 | відкачати | Ізмаїльська 139, 133 | відкачали | 31.01.2022р. |
| 32 | тече каналізація | Буджакська - Запорізька | усунено | 31.01.2022р. |
| 33 | забита каналізація | Миколаївська 8 | прочистили | 31.01.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Сонячна 12 (4 п.) | прочистили | 01.02.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Перемоги 14 а | прочистили | 01.02.2022р. |
| 37 | забита каналізація | Портова 8 (3 п.) | прочистили | 01.02.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Сонячна 11 (5 п.) | прочистили | 01.02.2022р. |
| 39 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 40 | забита каналізація | Паркова 15 (1 п.) | прочистили | 01.02.2022р. |
| 41 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а (1 п.) | прочистили | 01.02.2022р. |
| 42 | забита каналізація | Незалежності 4 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 43 | забита каналізація | Портова 36 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Дністровська 50 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Єврейська - Незалежності | прочистили | 01.02.2022р. |
| 46 | забита каналізація | Шабська 56 | прочистили | 01.02.2022р. |
| 47 | забита каналізація | Ізмаїльська 139а (1 п.) | прочистили | 02.02.2022р. |
| 48 | забита каналізація | Плавнева (котельня) | прочистили | 02.02.2022р. |
| 49 | забита каналізація | Молодіжна 66 (2 п.) | прочистили | 02.02.2022р. |
| 50 | забита каналізація | Незалежності 11 | прочистили | 02.02.2022р. |
| 51 | забита каналізація | МК-26 пров.Молодіжний | прочистили | 02.02.2022р. |
| 52 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 02.02.2022р. |
| 53 | забита каналізація | Миколаївська 45а | прочистили | 02.02.2022р. |
| 54 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочистили | 02.02.2022р. |