КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

з 10.02.2022 р.-16.02.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | Шабська 104 | усунено | 10.02.2022р. |
| 2 | порив | Незалежності | усунено | 10.02.2022р. |
| 3 | порив | Горького 8 | усунено | 10.02.2022р. |
| 4 | порив | Незалежності 47 | усунено | 13.02.2022р. |
| 5 | порив | Лиманська 10 | усунено | 15.02.2022р. |
| 6 | демонтаж насосів та електродвигунів | «Русь» | зроблено | 16.02.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Захисників України 22 | прочистили | 10.02.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Перемоги 22а | прочистили | 10.02.2022р. |
| 3 | вкрали люк | Молодіжна 67 | накрили | 10.02.2022р. |
| 4 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 10.02.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Перемоги 24 (1п.) | прочистили | 10.02.2022р. |
| 6 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а (1 п.) | прочистили | 10.02.2022р. |
| 7 | забита каналізація | Кишинівська 32 | прочистили | 10.02.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Південна 23 (8 п.) | прочистили | 10.02.2022р. |
| 9 | тече у підвалі каналізаційна труба | Прокуратура | усунено | 10.02.2022р. |
| 10 | забита каналізація | Пологовий будинок | прочистили | 10.02.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Сонячна 9а, 7 | прочистили | 10.02.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Салгани (заправка) | прочистили | 10.02.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Єврейська 20 | прочистили | 10.02.2022р. |
| 14 | забита каналізація | парк «Миру» | прочистили | 11.02.2022р. |
| 15 | забита каналізація | Перемоги 24 (1п.) | прочистили | 11.02.2022р. |
| 16 | забита каналізація | пров.Московський 14 | прочистили | 11.02.2022р. |
| 17 | забита каналізація | Миру 4 | прочистили | 11.02.2022р. |
| 18 | забита каналізація | Перемоги 8 (3п.) | прочистили | 11.02.2022р. |
| 19 | забита каналізація | Дністровська 50 | прочистили | 11.02.2022р. |
| 20 | забита каналізація | Перемоги 24 (1,2п.) | прочистили | 11.02.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Приморська 18 | прочистили | 11.02.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Белинського | прочистили | 11.02.2022р. |
| 23 | відкачати | Олексіївська 1 | відкачали | 12.02.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Захисників України12 | прочистили | 12.02.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Єврейська-Миколаївська | усунено | 12.02.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 12.02.2022р. |
| 27 | забита каналізація | Сонячна 9 | прочистили | 12.02.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Миру 2 | прочистили | 12.02.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 12.02.2022р. |
| 30 | відкачати шапки та почистити | Перемоги 24 | зроблено | 12.02.2022р. |
| 31 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 13.02.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Школа №1 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 33 | забита каналізація | Провадійська | прочистили | 14.02.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Сонячна 14 (1,2п.) | прочистили | 14.02.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Першотравнева | прочистили | 14.02.2022р. |
| 37 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 14.02.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Клумба-Радуга | прочистили | 14.02.2022р. |
| 39 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 40 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 41 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 14.02.2022р. |
| 42 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 14.02.2022р. |
| 43 | забита каналізація | пров.Молодіжний 14 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Перемоги 33 | прочистили | 14.02.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Шевченко 51 | прочистили | 15.02.2022р. |
| 46 | забита каналізація | Слов.янська 13 | прочистили | 16.02.2022р. |
| 47 | забита каналізація | Мирна-Козацька | прочистили | 16.02.2022р. |
| 48 | забита каналізація | Кишинівська 46 | прочистили | 16.02.2022р. |
| 49 | забита каналізація | Кутузова 30 | прочистили | 16.02.2022р. |
| 50 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочистили | 16.02.2022р. |