КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 17.02.2022 р.-23.02.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поганий напір | Першотравнева 82 | відновлено | 17.02.2022р. |
| 2 | порив | Песчана 6 | усунено | 17.02.2022р. |
| 3 | заміна пожгідранту | Молодіжна 67 | замінено | 17.02.2022р. |
| 4 | порив | Перемоги 5 | усунено | 18.02.2022р. |
| 5 | тече вода | Шабська 69 | усунено | 20.02.2022р. |
| 6 | порив | Дністровська 12/1 | усунено | 21.02.2022р. |
| 7 | порив | Тениста 4 | усунено | 22.02.2022р. |
| 8 | накрити колодязь | Соборна 87 | накрито | 22.02.2022р. |
| 9 | порив | Портова-Шабська | усунено | 23.02.2022р. |
| 10 | тече вода | Лиманська 10-12 | усунено | 23.02.2022р. |
| 11 | порив | Переможненська 75 | усунено | 23.02.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Сонячна 5в | прочистили | 17.02.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Сонячна 9,9а,7,14 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Сонячна 6 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 4 | забита каналізація | Сонячна 9 (1п.) | прочистили | 17.02.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Захисників України 22 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 6 | забита каналізація | Ломоносова 2 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 7 | забита каналізація | Мира 4 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 8 | забита каналізація | Козацька-Мирна | прочистили | 17.02.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Козацька 51 | прочистили | 17.02.2022р. |
| 10 | забита каналізація | пров.Московський 14 (6п.) | прочистили | 17.02.2022р. |
| 11 | відкритий люк | Сонячна 6 | накрили | 18.02.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Сонячна 9 | прочистили | 18.02.2022р. |
| 13 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 18.02.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 18.02.2022р. |
| 15 | відкачати | «Каштан» | відкачали | 18.02.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Сонячна 14 | прочистили | 18.02.2022р. |
| 17 | забита каналізація | Сонячна 11 (5п.) | прочистили | 18.02.2022р. |
| 18 | відкачати | Кишинівська 42 | відкачали | 18.02.2022р. |
| 19 | замінити кришки | Перемоги 2а | замінили | 18.02.2022р. |
| 20 | відкачати | Перемоги 2а | відкачали | 18.02.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Франко 23 | прочистили | 18.02.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Захисників України 22 | прочистили | 18.02.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Слов,янська 13 | усунено | 19.02.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 19.02.2022р. |
| 25 | забита каналізація | Незалежності 21 | прочистили | 19.02.2022р. |
| 26 | забита каналізація | пров.Франко 15 | прочистили | 19.02.2022р. |
| 27 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 20.02.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Свято-Георгіївська 39 | прочистили | 20.02.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Молодіжна 64 | прочистили | 20.02.2022р. |
| 30 | забита каналізація | Сонячна 9 (1,2п.) | прочистили | 21.02.2022р. |
| 31 | забита каналізація | Маяковського-8 Марта | прочистили | 21.02.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Школа №7 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 33 | забита каналізація | Шевченка 60 (3п.) | прочистили | 21.02.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Виноградна 7 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Чорноморська 38 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 37 | забита каналізація | Свято-Георгіївська – д/сад | прочистили | 21.02.2022р. |
| 38 | відкачати | Пожежна | відкачали | 21.02.2022р. |
| 39 | забита каналізація | М.Бірюзова 4 (3п.) | прочистили | 21.02.2022р. |
| 40 | забита каналізація | пров.Чорноморський 2 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 41 | забита каналізація | Портова 8 | прочистили | 21.02.2022р. |
| 42 | забита каналізація | Єкатерининська 21 | прочистили | 22.02.2022р. |
| 43 | забита каналізація | Мира 4 | прочистили | 22.02.2022р. |
| 44 | накрити колодязі | Бугазька-Тимчишина | накрили | 22.02.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а (1,2п.) | прочистили | 22.02.2022р. |
| 46 | відкачати | Кишинівська 42 | відкачали | 22.02.2022р. |
| 47 | забита каналізація | Ізмаїльська 52 | прочистили | 23.02.2022р. |
| 48 | відкачати | Сонячна 14 | відкачали | 23.02.2022р. |
| 49 | забита каналізація | Провадійська 15 (2,3п.) | прочистили | 23.02.2022р. |
| 50 | відкачати | Сонячна Д/дім | відкачали | 23.02.2022р. |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |