КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

з 24.02.2022 р.-02.03.2022 р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Переможненська 79 | усунено | 24.02.2022р. |
| 2 | порив | Тіверська 34 | усунено | 27.02.2022р. |
| 3 | порив | Шабська 102б | усунено | 28.02.2022р. |
| 4 | порив | Пушкіна-Незалежності | усунено | 01.03.2022р. |
| 5 | спланувати | Пушкіна-Незалежності | зроблено | 02.03.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Першотравнева 100 | прочистили | 24.02.2022р. |
| 2 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 24.02.2022р. |
| 3 | забита каналізація | Військової Слави 4 (5п.) | прочистили | 24.02.2022р. |
| 4 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 24.02.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Єкатерининська 21 | прочистили | 24.02.2022р. |
| 6 | забита каналізація | Захисників України 17 | прочистили | 24.02.2022р. |
| 7 | забита каналізація | Південна 56б | прочистили | 24.02.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Захисників України 72 | усунено | 24.02.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 25.02.2022р. |
| 10 | забита каналізація | Миру 4 | прочистили | 25.02.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 26.02.2022р. |
| 12 | забита каналізація | Перемоги 2а | прочистили | 26.02.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 26.02.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Південна 56б | прочистили | 26.02.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Портова 6 | усунено | 27.02.2022р. |
| 16 | тече каналізація | Військової Слави 4 (5п.) | усунено | 27.02.2022р. |
| 17 | тече каналізація | Першотравнева 100 | усунено | 27.02.2022р. |
| 18 | забита каналізація | Михайлівська 20 | прочистили | 28.02.2022р. |
| 19 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а | прочистили | 28.02.2022р. |
| 20 | забита каналізація | Перемоги 24 (1п.) | прочистили | 28.02.2022р. |
| 21 | забита каналізація | Перемоги 2а (3п.) | прочистили | 28.02.2022р. |
| 22 | тече каналізація | Першотравнева 81 | усунено | 28.02.2022р. |
| 23 | відкачати | Молодіжна 68 | відкачали | 28.02.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Райлікарня | прочистили | 28.02.2022р. |
| 25 | відкачати | Захисників України 22 | відкачали | 28.02.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Миколаївська 8 | прочистили | 01.03.2022р. |
| 27 | забита каналізація | Перемоги 18 | прочистили | 01.03.2022р. |
| 28 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 01.03.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Маяковського-8Березня | прочистили | 01.03.2022р. |
| 30 | забита каналізація | Перемоги (під мостом) | прочистили | 01.03.2022р. |
| 31 | накрити колодязь | Л.Українки-Чорноморська | накрили | 02.03.2022р. |
| 32 | забита каналізація | Перемоги 24 (1п.) | прочистили | 02.03.2022р. |
| 33 | відкачати | Перемоги (міст) | відкачали | 02.03.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Портова 12 | прочистили | 02.03.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Олімпійська 46 | прочистили | 02.03.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Портова 36 | прочистили | 02.03.2022р. |
| 37 | забита каналізація | Кишинівська 80/1 | прочистили | 02.03.2022р. |
| 38 | забита каналізація | Приморська 22 | прочистили | 02.03.2022р. |