КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 03.03.2022 р.-09.03.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заміна крану у підвалі | готель «Русь» | замінено | 04.03.2022р. |
| 2 | тече вода | пров.Ізмаїльський | усунено | 05.03.2022р. |
| 3 | завезти пісок | Краєзнавчий музей | завезли | 07.03.2022р. |
| 4 | тече вода | Свято-Георгіївська 19 | усунено | 08.03.2022р. |
| 5 | тече вода | Молодіжна 25 | усунено | 08.03.2022р. |
| 6 | порив | Збройна 108 | усунено | 08.03.2022р. |
| 7 | завезти машину води | Л.Попова 19 | завезли | 08.03.2022р. |
| 8 | порив | 9 Січня 13а | усунено | 09.03.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забита каналізація | Ізмаїльська 131а (1-2п.) | прочистили | 03.03.2022р. |
| 2 | тече каналізація | Михайлівська 11 | усунено | 03.03.2022р. |
| 3 | тече каналізація | Михайлівська 86 | усунено | 03.03.2022р. |
| 4 | повні колодязі | Захисників України 22 | відкачали | 03.03.2022р. |
| 5 | забита каналізація | Військової Слави | прочистили | 03.03.2022р. |
| 6 | повні колодязі | Провадійська 1-3 | відкачали | 03.03.2022р. |
| 7 | тече каналізація | «Фієста» | усунено | 03.03.2022р. |
| 8 | відкачати | Бритівка (АЗС) | відкачали | 03.03.2022р. |
| 9 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 04.03.2022р. |
| 10 | забита каналізація | Ізмаїльська 92 | прочистили | 04.03.2022р. |
| 11 | забита каналізація | Пушкіна-Шабська | прочистили | 04.03.2022р. |
| 12 | забита каналізація | пров.Зелений 3а | прочистили | 04.03.2022р. |
| 13 | забита каналізація | Перемоги 4 | прочистили | 04.03.2022р. |
| 14 | забита каналізація | Мирна 4а | прочистили | 04.03.2022р. |
| 15 | забита каналізація | Михайлівська 86 | прочистили | 04.03.2022р. |
| 16 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 05.03.2022р. |
| 17 | забита каналізація | Свято-Георгіївська 39 | прочистили | 05.03.2022р. |
| 18 | встановити люк | Михайлівська 86 | встановили | 05.03.2022р. |
| 19 | забита каналізація | Південна | прочистили | 05.03.2022р. |
| 20 | забита каналізація | Перемоги 18 | прочистили | 05.03.2022р. |
| 21 | відкачати | Укрнафта «Салгани» | відкачали | 05.03.2022р. |
| 22 | забита каналізація | Чкалова 4 | прочистили | 06.03.2022р. |
| 23 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 06.03.2022р. |
| 24 | забита каналізація | Вокзальна 15а | прочистили | 06.03.2022р. |
| 25 | забита каналізація | Ушакова 4 | прочистили | 06.03.2022р. |
| 26 | забита каналізація | Захисників України 22 | прочистили | 07.03.2022р. |
| 27 | повні колодязі | Перемоги 93 (4п.) | відкачали | 07.03.2022р. |
| 28 | тече у підвал | Ізмаїльська 52 | прочистили | 07.03.2022р. |
| 29 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 07.03.2022р. |
| 30 | повні колодязі | «Копійка» | відкачали | 07.03.2022р. |
| 31 | тече каналізація | Театральна 13 | усунено | 07.03.2022р. |
| 32 | тече каналізація | Михайлівська-Вірменська | усунено | 07.03.2022р. |
| 33 | тече каналізація | Першотравнева 13 | усунено | 07.03.2022р. |
| 34 | забита каналізація | Шабська 32 | прочистили | 08.03.2022р. |
| 35 | забита каналізація | Слов,янська 13 | прочистили | 08.03.2022р. |
| 36 | забита каналізація | Олімпійська 4,9 | прочистили | 08.03.2022р. |
| 37 | забита каналізація | Олімпійська 31-33 | прочистили | 08.03.2022р. |
| 38 | тече каналізація | Військової Слави 4а | прочистили | 08.03.2022р. |
| 39 | забита каналізація | Пушкіна | усунено | 08.03.2022р. |
| 40 | забита каналізація | Сонячна 13а | прочистили | 09.03.2022р. |
| 41 | забита каналізація | Олімпійська 4,6 | прочистили | 09.03.2022р. |
| 42 | забита каналізація | Олімпійська-Шевченко | прочистили | 09.03.2022р. |
| 43 | забита каналізація | Вокзальна 15а | прочистили | 09.03.2022р. |
| 44 | забита каналізація | Педучилище-Пушкіна | прочистили | 09.03.2022р. |
| 45 | забита каналізація | Сонячна 11 (1п.) | прочистили | 09.03.2022р. |
| 46 | забита каналізація | Перемоги 28 (3п.) | прочистили | 09.03.2022р. |
| 47 | забита каналізація | пров.Франко (15-17) | прочистили | 09.03.2022р. |