КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 07.04.2022 р.-13.04.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | немає води | Кишинівська 96 | відновлено | 07.04.2022р. |
| 2 | тече вода | парк Перемоги | усунено | 08.04.2022р. |
| 3 | ремонт бювету | Франко | зроблено | 08.04.2022р. |
| 4 | тече вода | Миколаївська 16а | усунено | 09.04.2022р. |
| 5 | лопнула труба | Козацька-Дністровська | усунено | 11.04.2022р. |
| 6 | немає води | Горького 40 | відновлено | 12.04.2022р. |
| 7 | немає напору | Михайлівська 22 | відновлено | 12.04.2022р. |
| 8 | порив | вул.Аккерман | усунено | 12.04.2022р. |
| 9 | зробити врізки | Лісна, Софіївська | зроблено | 13.04.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 10 | прочищено | 07.04.2022р. |
| 2 | повні колодязі | Південна 7а | відкачано | 08.04.2022р. |
| 3 | тече каналізація | пров.Мичурина 7 | усунено | 08.04.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочищено | 08.04.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 34 | прочищено | 08.04.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Свято-Георгіївська 39 | прочищено | 09.04.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Шевченко 60 | прочищено | 09.04.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 09.04.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9 | прочищено | 09.04.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочищено | 10.04.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 70 | прочищено | 10.04.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 11.04.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського | прочищено | 11.04.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочищено | 11.04.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 4 | прочищено | 11.04.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 46 | прочищено | 11.04.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки 14а | прочищено | 11.04.2022р. |
| 18 | тече каналізація | Слов,янська 13 | усунено | 12.04.2022р. |
| 19 | тече каналізація | пров.Франко 15 | усунено | 12.04.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а (3п.) | прочищено | 12.04.2022р. |
| 21 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 12.04.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 23 | прочищено | 12.04.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Проводійська 16 | прочищено | 12.04.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | пров.Молодіжний 14 | прочищено | 13.04.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 3 | прочищено | 13.04.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 13.04.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Шабська психіатрична лікарня | прочищено | 13.04.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | пров.Глухий 12а | прочищено | 13.04.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 13.04.2022р. |