КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 14.04.2022 р.-20.04.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | заварити петлі на кришці | Артельна №5 | зроблено | 14.04.2022р. |
| 2 | порив | Десантників-пров. Десантників | усунено | 14.04.2022р. |
| 3 | заварити кришку | Вірменська 9 | зроблено | 14.04.2022р. |
| 4 | встановити вентиль для відбору води | М.Бірюзова | зроблено | 15.04.2022р. |
| 5 | встановити вентиль для відбору води | Московська | зроблено | 15.04.2022р. |
| 6 | порив | Горіхова 5 | усунено | 16.04.2022р. |
| 7 | порив | Свято-Георгіївська 7 | усунено | 17.04.2022р. |
| 8 | замінити труби | Портова | зроблено | 19.04.2022р. |
| 9 | ремонт плити | Олімпійська 3 | зроблено | 19.04.2022р. |
| 10 | відремонтувати колонку | Ізмаїльська | зроблено | 20.04.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочистили | 14.04.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | пров. Н.Садовий 17 | прочистили | 14.04.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Театральна 21 | прочистили | 14.04.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 15 | прочистили | 15.04.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | пров. Н.Садовий 17 | прочистили | 15.04.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | пров. Московський 14 | прочистили | 15.04.2022р. |
| 7 | відкачати | Захисників України 17 | відкачали | 15.04.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Портова 24 | прочистили | 15.04.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Миру 5 | прочистили | 15.04.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 25-33 | прочистили | 16.04.2022р. |
| 11 | тече каналізація | Козацька-Дністровська | усунено | 16.04.2022р. |
| 12 | тече каналізація | Слов’янська 13 | усунено | 16.04.2022р. |
| 13 | відкачати | Військкомат | відкачали | 16.04.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 23 | прочистили | 16.04.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Франко 14 | прочистили | 17.04.2022р. |
| 16 | тече каналізація | Першотравнева 100 | усунено | 17.04.2022р. |
| 17 | накрити люк | «Білий квадрат» | накрили | 18.04.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Слов’янська 13 | прочистили | 18.04.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 18а | прочистили | 18.04.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочистили | 18.04.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Пушкіна | прочистили | 18.04.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Тимірязєва | прочистили | 18.04.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Олексіївська 1 | прочистили | 18.04.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 18.04.2022р. |
| 25 | відкачати | МЧС | відкачали | 19.04.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Тимірязєва 21 | прочистили | 19.04.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Школа №5 | прочистили | 19.04.2022р. |
| 28 | відкачати | Салгани | відкачали | 20.04.2022р. |
| 29 | повні колодязі | Перемоги 33 | відкачали | 20.04.2022р. |
| 30 | повні колодязі | Південна 7а | відкачали | 20.04.2022р. |
| 31 | почистити зливівку під мостом | Перемоги | почистили | 20.04.2022р. |