Інформація про діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал» з 21 по 27 квітня

КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 21.04.2022 р.-27.04.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | Переможне | усунено | 21.04.2022р. |
| 2 | порив | Єльцове-Переможне | усунено | 22.04.2022р. |
| 3 | тече вода | Дністровська 26 | усунено | 23.04.2022р. |
| 4 | порив | Горького | усунено | 24.04.2022р. |
| 5 | порив | Франко 20 | усунено | 27.04.2022р. |
| 6 | порив | Дністровська-Козацька | усунено | 27.04.2022р. |
| 7 | порив | Запорізька 32 | усунено | 27.04.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Слов.янська 13 | прочистили | 21.04.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочистили | 21.04.2022р. |
| 3 | відкачати | АЗС «М,ячик» | відкачали | 21.04.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Маяковського-8 Березня | прочистили | 21.04.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 46 | прочистили | 21.04.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 22 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 7 | відкачати | Київська 28 | відкачали | 22.04.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 51 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 102 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Військової Слави 4 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 16 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 12,15,17 | прочистили | 22.04.2022р. |
| 13 | відкачати | Московська 38а | відкачали | 23.04.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Портова 24 | прочистили | 23.04.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочистили | 23.04.2022р. |
| 16 | тече каналізація | Котовського-Михайлівська 42 | усунено | 23.04.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64 а,б,в | прочистили | 23.04.2022р. |
| 18 | відкачати | Захисників України 22 | відкачали | 23.04.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 36 | прочистили | 23.04.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Пушкіна | прочистили | 24.04.2022р. |
| 21 | тече каналізація | Михайлівська-Котовського | усунено | 24.04.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 17 | прочистили | 25.04.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочистили | 25.04.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Котовського 9 | прочистили | 25.04.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Тимірязєве 21 | прочистили | 26.04.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочистили | 26.04.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 | прочистили | 26.04.2022р. |
| 28 | відкачати | Демократична 3 | відкачали | 26.04.2022р. |
| 29 | відремонтувати колодязь | Перемоги 11 | відремонтували | 26.04.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Шевченко-Кишинівська | прочистили | 26.04.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочистили | 27.04.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Портова 24 | прочистили | 27.04.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 23 | прочистили | 27.04.2022р. |
| 34 | відкачати | Захисників України 22 | відкачали | 27.04.2022р. |