КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 05.05.2022 р.-11.05.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тече вода | Артельна 5 | усунено | 05.05.2022р. |
| 2 | заміна вводу | Південна 7, Перемоги 23 | зроблено | 06.05.2022р. |
| 3 | порив | Огородна 18 | зроблено | 06.05.2022р. |
| 4 | підтягнути муфту в колодязі | Слов,янська 43 | зроблено | 06.05.2022р. |
| 5 | тече вода | пров.Лікарняний | усунено | 08.05.2022р. |
| 6 | порив | Портова 8 | зроблено | 09.05.2022р. |
| 7 | немає води | пров.9Січня 4 | відновлено | 09.05.2022р. |
| 8 | порив | Тіверська | зроблено | 10.05.2022р. |
| 9 | встановити новий кран | Переможненська | зроблено | 10.05.2022р. |
| 10 | порив | Сонячна 5в | зроблено | 11.05.2022р. |
| 11 | порив | Огородна 18 | зроблено | 11.05.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати | Кишинівська 112 | зроблено | 05.05.2022р. |
| 2 | відкачати | Захисників України 22 | зроблено | 05.05.2022р. |
| 3 | відкачати | Захисників України 3 | зроблено | 05.05.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 37 | прочистили | 05.05.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Козацька-Дністровська | прочистили | 05.05.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Портова | усунено | 05.05.2022р. |
| 7 | тече каналізація | пров.Чорноморський | усунено | 05.05.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочистили | 06.05.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64 (а,б,в) | прочистили | 06.05.2022р. |
| 10 | повні колодязі | Кутузова 25 | відкачали | 06.05.2022р. |
| 11 | відкачати |  |  | 06.05.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в | прочистили | 06.05.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Південна 23 | прочистили | 06.05.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 22 | прочистили | 06.05.2022р. |
| 15 | прочистити | пров.Казарменний | зроблено | 06.05.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 39 | прочистили | 07.05.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | К.Маркса 4 | прочистили | 07.05.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочистили | 07.05.2022р. |
| 19 | вивезти сміття | пров.Казарменний | зроблено | 07.05.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | пров.Першотравневий 15 | прочистили | 07.05.2022р. |
| 21 | тече каналізація | Л.Українки-Толбухіна | усунено | 08.05.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9а,7 | прочистили | 08.05.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14,16 | прочистили | 08.05.2022р. |
| 24 | відкачати | Військкомат | зроблено | 08.05.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 129а (2п.) | зроблено | 08.05.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125 | прочистили | 08.05.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 5в (1п.) | прочистили | 08.05.2022р. |
| 28 | відкачати | Миколаївська 88в | зроблено | 09.05.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави 4а (1п.) | прочистили | 09.05.2022р. |
| 30 | відкачати (повтор) | Миколаївська 88в | зроблено | 09.05.2022р. |
| 31 | відкачати | Олексіївська 16 | зроблено | 09.05.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64( а.б,в) | прочистили | 09.05.2022р. |
| 33 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 10.05.2022р. |
| 34 | повні колодязі | Перемоги 14 | відкачали | 10.05.2022р. |
| 35 | відкачати | Укрнафта | зроблено | 10.05.2022р. |