КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 19.05.2022 р.-25.05.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Бебеля | усунено | 19.05.2022р. |
| 2 | підсипати провалля біля колодязя | Єврейська-Кирилова | зроблено | 19.05.2022р. |
| 3 | слабкий тиск | Пушкіна-Кирилова | відновлено | 19.05.2022р. |
| 4 | прочистити колодязь | Єврейська-Кирилова | зроблено | 19.05.2022р. |
| 5 | порив | пров.Ізмаїльський 8 | усунено | 20.05.2022р. |
| 6 | прибрати грунт після пориву | Незалежності-Пушкіна | зроблено | 20.05.2022р. |
| 7 | замінити врізку | пров.Новий 6 | зроблено | 21.05.2022р. |
| 8 | порив | Товстого 12 | усунено | 22.05.2022р. |
| 9 | порив | пров.30р. Перемоги 2а | усунено | 24.05.2022р. |
| 10 | порив | Миколаївська 6-Кутузова32 | усунено | 24.05.2022р. |
| 11 | немає води | Козацька 36 | відновлено | 25.05.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 18 | прочистили | 19.05.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | пров.Козацький 1а | прочистили | 19.05.2022р. |
| 3 | відкачати | АЗС «М’ячик» | відкачали | 19.05.2022р. |
| 4 | відкачати | Соборна 81 | відкачали | 20.05.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочистили | 20.05.2022р. |
| 6 | прочистити | Сонячна | прочистили | 20.05.2022р. |
| 7 | накрити колодязь | пров.Чорноморський 2 | зроблено | 20.05.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Соборна 37 | усунено | 21.05.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочистили | 22.05.2022р. |
| 10 | тече каналізація | пров.Вокзальний 5 | усунено | 22.05.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 32 | прочистили | 22.05.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 23.05.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 13 | прочистили | 23.05.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 2 | прочистили | 23.05.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочистили | 23.05.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Соборна кут Свято-Георгіївська | прочистили | 23.05.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 149а | прочистили | 23.05.2022р. |
| 18 | прочистити | Порт | прочистили | 24.05.2022р. |
| 19 | прочистити | Портова 12 | прочистили |  |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а (3 колодязя) | прочистили | 24.05.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Слов’янська 15г | прочистили | 24.05.2022р. |
| 22 | прочистити | МК-26 | прочистили | 24.05.2022рю |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 25.05.2022р. |
| 24 | прочистити | Перемоги | прочистили | 25.05.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська | прочистили | 25.05.2022р. |