КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 26.05.2022 р.-01.06.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | накрити колодязь | Ізмаїльська-Шовковиста | зроблено | 26.05.2022р. |
| 2 | порив | Мирна 21 | усунено | 26.05.2022р. |
| 3 | накрити колодязь | Шовковиста | зроблено | 27.05.2022р. |
| 4 | поправити кришку люку | Свято-Георгіївська 42а | зроблено | 27.05.2022р. |
| 5 | порив | Ювілейна 2б | усунено | 30.05.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 | прочистили | 26.05.2022р. |
| 2 | чистити кротом | Ушакова | зроблено | 26.05.2022р. |
| 3 | повні колодязі | Молодіжна 66 | відкачали | 26.05.2022р. |
| 4 | чистити кротом | пров.Молодіжний 12 | зроблено | 27.05.2022р. |
| 5 | чистити кротом | Молодіжна 64 | зроблено | 27.05.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 131а | прочистили | 27.05.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави 4а | прочистили | 27.05.2022р. |
| 8 | відкачати | Київська 26-28 | відкачали | 27.05.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9 | прочистили | 28.05.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочистили | 28.05.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 14 | прочистили | 29.05.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочистили | 29.05.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочистили | 29.05.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 16 | прочистили | 29.05.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Михайлівська 5 | прочистили | 29.05.2022р. |
| 16 | тече каналізація | Перемоги 23-24 | усунено | 29.05.2022р. |
| 17 | прочистити кротом | Ізмаїльська 131-131а | зроблено | 30.05.2022р. |
| 18 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 30.05.2022р. |
| 19 | відкачати | 1-й причал | відкачали | 30.05.2022р. |
| 20 | відкачати | Благоустрій | відкачали | 30.05.2022р. |
| 21 | відкачати | Перемоги 20г | відкачали | 30.05.2022р. |
| 22 | відкачати | Приморська 20 | відкачали | 30.05.2022р. |
| 23 | відремонтувати люк | 6 школа | зроблено | 31.05.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | пров.Приморський 2-4 | прочистили | 31.05.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Першотравнева 20 | усунено | 31.05.2022р. |
| 26 | тече каналізація | Приморська 20 | усунено | 31.05.2022р. |
| 27 | вивезти РБВ | Салгани | зроблено | 31.05.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15а | прочистили | 31.05.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Портова 6 | прочистили | 01.06.2022р. |
| 30 | відкачати | Військкомат | відкачали | 01.06.2022р. |
| 31 | відкачати | Кишинівська 75 | відкачали | 01.06.2022р. |
| 32 | відкачати | Кишинівська-Островська | відкачали | 01.06.2022р. |
| 33 | відкачати | тубдіспансер | відкачали | 01.06.2022р. |