КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

02.06.2022 р.-08.06.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | немає води | Шабська 69-100 | відновлено | 02.06.2022р. |
| 2 | порив | Першотравнева 87 | усунено | 02.06.2022р. |
| 3 | підключити абонента | вул.Мирна | зроблено | 03.06.2022р. |
| 4 | накрити колодязь | Перемоги 3 | накрили | 06.06.2022р. |
| 5 | порив | Промислова 14 | усунено | 06.06.2022р. |
| 6 | поломка кришки люку | Свято-Георгіївська | усунено | 07.06.2022р. |
| 7 | відремонтувати біля люку | Вокзальна 3а | зроблено | 08.06.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14 | прочищено | 02.06.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 20 | прочищено | 02.06.2022р. |
| 3 | відкачати | Бритівка (заправка) | відкачали | 02.06.2022р. |
| 4 | відкачати | Салгани (заправка) | відкачали | 02.06.2022р. |
| 5 | відкачати | пров.Квітковий 3/2 | відкачали | 02.06.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 02.06.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 03.06.2022р. |
| 8 | відкачати | Сільгосптехніка | відкачали | 03.06.2022р. |
| 9 | чистити кротом | Шабська 7 | прочистили | 03.06.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 17 | прочистили | 03.06.2022р. |
| 11 | тече каналізація | Буджакська 5а-5б | усунено | 03.06.2022р. |
| 12 | тече каналізація | Плавнева (котельна) | усунено | 04.06.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139 | прочищено | 05.06.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Ізмаїльська | прочищено | 05.06.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 (між домами) Молитовний дім | усунено | 05.06.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | пров.Горького (психлікарня) | прочищено | 06.06.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 06.06.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Дністровська 50 | прочищено | 06.06.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочищено | 06.06.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 1 | прочищено | 06.06.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Козацька 2 | прочищено | 06.06.2022р. |
| 22 | тече каналізація | Франко 20 | усунено | 07.06.2022р. |
| 23 | тече каналізація | Першотравнева 100 | усунено | 07.06.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 22 | прочищено | 07.06.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 07.06.2022р. |
| 26 | тече каналізація | пров.Глухий 15а | усунено | 07.06.2022р. |
| 27 | тече каналізація | Ізмаїльська 139 | усунено | 07.06.2022р. |
| 28 | тече каналізація | Ізмаїльська 139а | усунено | 08.06.2022р. |
| 29 | тече каналізація | Буджакська 5а | усунено | 08.06.2022р. |
| 30 | тече каналізація | Південна 14 | усунено | 08.06.2022р. |
| 31 | тече каналізація | Портова 8 | усунено | 08.06.2022р. |