КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 23.06.2022 р.-29.06.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | замінити лінію | Першотравнева 10 | зроблено | 24.06.2022р. |
| 2 | порив | Л.Товстого 12 | усунено | 25.06.2022р. |
| 3 | накрити люк | Єврейська-Ізмаїльська-Першотравнева | зроблено | 26.06.2022р. |
| 4 | порив | Промислова 16 | усунено | 28.06.2022р. |
| 5 | порив | Переможне 83-85 | усунено | 28.06.2022р. |
| 6 | накрити колодязь | Портова 3 | зроблено | 29.06.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 32а | прочищено | 23.06.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 22 | прочищено | 23.06.2022р. |
| 3 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 23.06.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Південна 23 | прочищено | 23.06.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Франко 14 | прочищено | 23.06.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Портова 8 | прочищено | 23.06.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського | прочищено | 23.06.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 129а | прочищено | 24.06.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 18 | прочищено | 25.06.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 149а | прочищено | 25.06.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 100 | прочищено | 25.06.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 104 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 13 | тече каналізація | Перемоги 4 | усунено | 26.06.2022р. |
| 14 | тече каналізація | Шабська 61 | усунено | 26.06.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Пушкіна | усунено | 26.06.2022р. |
| 16 | прочистити | Перемоги (міст) | зроблено | 26.06.2022р. |
| 17 | тече каналізація | пров.Вокзальний 5 | усунено | 26.06.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Франко 23 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 25 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 81 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 52 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Маяковського-8 Березня | прочищено | 26.06.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 12 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Кишинівська 77 | усунено | 26.06.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 26.06.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Південна 13а | прочищено | 27.06.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 | прочищено | 27.06.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 13а | прочищено | 27.06.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 51б | прочищено | 27.06.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 | прочищено | 28.06.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева | прочищено | 28.06.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 16 | прочищено | 28.06.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 46 | прочищено | 28.06.2022р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | пров.Н.Садовий 17 | прочищено | 28.06.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Портова 8 | прочищено | 28.06.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 (1-5п.) | прочищено | 28.06.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 (11-12п.) | прочищено | 28.06.2022р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 13а (2п.) | прочищено | 28.06.2022р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Тімірязєва 21 | прочищено | 29.06.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 33 | прочищено | 29.06.2022р. |
| 42 | відкачати | Військкомат | зроблено | 29.06.2022р. |
| 43 | відкачати | Лікарня | зроблено | 29.06.2022р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Артільна | прочищено | 29.06.2022р. |
| 45 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 25 | прочищено | 29.06.2022р. |
| 46 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 (3п.) | прочищено | 29.06.2022р. |