КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 14.07.2022 р.-20.07.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | встановити кришку | Шовковична | зроблено | 16.07.2022р. |
| 2 | замінити засувку | Совхоз | зроблено | 18.07.2022р. |
| 3 | відремонтувати люк | Свято-Георгіївська-Миколаївська | зроблено | 18.07.2022р. |
| 4 | немає води | Провадійська 2/4 | відновлено | 18.07.2022р. |
| 5 | тече вода в колодязі | Незалежності 35 | замінили кран | 18.07.2022р. |
| 6 | порив | Одеська 26 | усунено | 19.07.2022р. |
| 7 | порив | Ізмаїльська 125а | усунено | 19.07.2022р. |
| 8 | прокласти шланг та підключити | Школа №7 | зроблено | 20.07.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 4 | прочистили | 14.07.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 23 | прочистили | 14.07.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125а | прочистили | 14.07.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Вокзальна 19а | усунено | 14.07.2022р. |
| 5 | тече каналізація | Першотравнева-Соборна | усунено | 14.07.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Кишинівська 46 | усунено | 14.07.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 22 | прочистили | 14.07.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Козацька-Мирна | усунено | 14.07.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 11 | прочистили | 15.07.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочистили | 15.07.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28а | прочистили | 15.07.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 15 | прочистили | 15.07.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 18а | прочистили | 16.07.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 27-29 | прочистили | 17.07.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочистили | 17.07.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Плавнева 64в | прочистили | 17.07.2022р. |
| 17 | тече каналізація | Плавнева (котельня) | усунено | 18.07.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14а | прочистили | 18.07.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочистили | 18.07.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | пров.Лиманський 1 | прочистили | 18.07.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки 30 | прочистили | 18.07.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Вірменська 12 | прочистили | 19.07.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки | прочистили | 19.07.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 | прочистили | 19.07.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Московська «Копійка» | прочистили | 19.07.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Жовтнева 11 | прочистили | 19.07.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 | прочистили | 19.07.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 11 | прочистили | 19.07.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Л.Українки-Чорноморська | прочистили | 19.07.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочистили | 20.07.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 9а-9,7 | прочистили | 20.07.2022р. |
| 32 | відкачати | Військкомат | зроблено | 20.07.2022р. |
| 33 | відкачати | магазин «Меркурій» | зроблено | 20.07.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | пров.Франко 15 | прочистили | 20.07.2022р. |