КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 21.07.2022 р.-27.07.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пере підключити абонента | Паустовського 5 | зроблено | 22.07.2022р. |
| 2 | накрити люк | Шабська 34 | зроблено | 22.07.2022р. |
| 3 | тече вода | Островського 42 | усунено | 23.07.2022р. |
| 4 | тече вода | пров. Кільцевий 30 (22) | усунено | 23.07.2022р. |
| 5 | тече вода | Провадійська 2 | усунено | 24.07.2022р. |
| 6 | немає води | Випасн | відновлено | 25.07.2022р. |
| 7 | доробити після пориву | Міська лікарня | зроблено | 26.07.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати | 1-ий причал | зроблено | 21.07.2022р. |
| 2 | відкачати | Першотравнева 84 | зроблено | 21.07.2022р. |
| 3 | відкачати | Ізмаїльська 149а-АЗС «М,ячик» | зроблено | 21.07.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Захисників України | усунено | 21.07.2022р. |
| 5 | накрити люк | Вокзальна кут Миколаївська | зроблено | 22.07.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Військової Слави 16 | прочистили | 22.07.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 20 | прочистили | 22.07.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Свято-Георгіївська 12 | прочистили | 22.07.2022р. |
| 9 | запустити насос | «Лазня» | зроблено | 22.07.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочистили | 23.07.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 49 | прочистили | 23.07.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | пров.Лиманський | прочистили | 23.07.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Свято-Георгіївська 42 | прочистили | 23.07.2022р. |
| 14 | тече каналізація | Ізмаїльська «Клумба» | усунено | 24.07.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Кишинівська (Болгарська Церков) | усунено | 24.07.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Космонавтів 36 | прочистили | 24.07.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 21 | прочистили | 25.07.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Виноградна 7 | прочистили | 25.07.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Франко 37 | прочистили | 25.07.2022р. |
| 20 | тече каналізація | Єврейська | усунено | 25.07.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочистили | 25.07.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 46 | прочистили | 25.07.2022р. |
| 23 | тече каналізація | ДК «Шевченко» | усунено | 26.07.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочистили | 26.07.2022р. |
| 25 | відкачати | пров.Лиманський 3а | зроблено | 26.07.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | «Сільгосптехніка» | прочистили | 26.07.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56а | прочистили | 27.07.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Московська-Ізмаїльська «Копійка» | прочистили | 27.07.2022р. |
| 29 | тече каналізація | Ізмаїльська 149а | усунено | 27.07.2022р. |