КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 15.09.2022 р.-21.09.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Промислова 14 | усунено | 15.09.2022р. |
| 2 | порив | Лікарняна 4 | усунено | 15.09.2022р. |
| 3 | порив | Кишинівська 167а | усунено | 16.09.2022р. |
| 4 | порив | Запорізька 1в | усунено | 16.09.2022р. |
| 5 | порив | Миколаївська 41а | усунено | 17.09.2022р. |
| 6 | порив | Першотравнева 19 | усунено | 18.09.2022р. |
| 7 | порив | Ювілейна 2б | усунено | 19.09.2022р. |
| 8 | порив | Єльцова 8,9 | усунено | 19.09.2022р. |
| 9 | порив | Тіверська 36 | усунено | 20.09.2022р. |
| 10 | порив | пров.Свято-Георгіївський | усунено | 21.09.2022р. |
| 11 | порив | Овражна 1 | усунено | 21.09.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Південна 7д | прочищено | 15.09.2022р. |
| 2 | тече каналізація | Захисників України 44 | усунено | 15.09.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 3а | прочищено | 15.09.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Ізмаїльська 52 кут Першотравнева | усунено | 15.09.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочищено | 15.09.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 16 | прочищено | 16.09.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська | прочищено | 16.09.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 16.09.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12б | прочищено | 16.09.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 16.09.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочищено | 16.09.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 88 | прочищено | 17.09.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Виноградна 7 | прочищено | 17.09.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 17.09.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочищено | 17.09.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочищено | 17.09.2022р. |
| 17 | тече каналізація | Михайлівська 80 | усунено | 17.09.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Коцюбинського 4/3 | прочищено | 18.09.2022р. |
| 19 | тече каналізація | Першотравнева кут Соборна | усунено | 18.09.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | М.Бірюзова 4 | прочищено | 18.09.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56в | прочищено | 18.09.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 12 | прочищено | 19.09.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 4в | прочищено | 19.09.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочищено | 19.09.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 13 | прочищено | 19.09.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | РЕМ | прочищено | 19.09.2022р. |
| 27 | відкачати теплокамеру | Перемоги 25,33 | зроблено | 19.09.2022р. |
| 28 | відкачати | АЗС Бритівка | зроблено | 20.09.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 6 | прочищено | 20.09.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 12 | прочищено | 20.09.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Психіатрична лікарня | прочищено | 20.09.2022р. |
| 32 | відкачати | Миколаївська 88б/16 | зроблено | 20.09.2022р. |
| 33 | тече каналізація | Франко 23 | усунено | 21.09.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Шевченко 33 | прочищено | 21.09.2022р. |
| 35 | тече каналізація | Першотравнева | зроблено | 21.09.2022р. |
| 36 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 21.09.2022р. |
| 37 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 21.09.2022р. |
| 38 | відкачати | Військкомат | зроблено | 21.09.2022р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Олексіївська 1 | прочищено | 21.09.2022р. |
| 40 | відкачати | пров.Лиманський 1 | зроблено | 21.09.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 21.09.2022р. |