КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 22.09.2022 р.-28.09.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | відкачати колодязь | Першотравнева 19 | зроблено | 22.09.2022р. |
| 2 | порив | Франко 20 | усунено | 22.09.2022р. |
| 3 | немає води | пров.Свято-Георгіївський | відновлено | 23.09.2022р. |
| 4 | тече вода | Кутузова 35 | усунено | 25.09.2022р. |
| 5 | тече вода | пров.Глухий 32а | усунено | 26.09.2022р. |
| 6 | порив | Дністровська 58/2 | усунено | 27.09.2022р. |
| 7 | порив | пров.Кишинівський | усунено | 27.09.2022р. |
| 8 | порив | Переможненська 57 | усунено | 28.09.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56в | прочищено | 22.09.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Болгарська церков | прочищено | 22.09.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 1 | прочищено | 22.09.2022р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Південна 13а | прочищено | 22.09.2022р. |
| 5 | відкачати | Агротехнікум | зроблено | 23.09.2022р. |
| 6 | відкачати | Салгани | зроблено | 23.09.2022р. |
| 7 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 23.09.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Кишинівська 53 | усунено | 23.09.2022р. |
| 9 | тече каналізація | Перемоги 24(7-8п.) | усунено | 24.09.2022р. |
| 10 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 24.09.2022р. |
| 11 | відкачати | Захисників України 35-37 | зроблено | 24.09.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12а | прочищено | 24.09.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська | прочищено | 25.09.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочищено | 26.09.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 88б | прочищено | 26.09.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Вокзальна 15 | прочищено | 26.09.2022р. |
| 17 | тече каналізація | Перемоги 24(8п.) | усунено | 26.09.2022р. |
| 18 | тече каналізація | Південна 14 | усунено | 27.09.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 92 | прочищено | 27.09.2022р. |
| 20 | тече каналізація | Соборна 38-48 | усунено | 27.09.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56в | прочищено | 27.09.2022р. |
| 22 | тече каналізація | Перемоги 33 | усунено | 27.09.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Південна 12а(1-2п.) | прочищено | 27.09.2022р. |
| 24 | тече каналізація | Перемоги 28(1,2,3п.) | усунено | 27.09.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Кутузова 8-10 | усунено | 27.09.2022р. |
| 26 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 28.09.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24(7-8п.) | прочищено | 28.09.2022р. |
| 28 | тече каналізація | Перемоги 14 | усунено | 28.09.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 46 | прочищено | 28.09.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочищено | 28.09.2022р. |
| 31 | відкачати | Перемоги 33 | зроблено | 28.09.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Свято-Георгіївська 13 | прочищено | 28.09.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 8 сек. «Б»(3п.) | прочищено | 28.09.2022р. |