КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 29.09.2022 р.-05.10.2022р.

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | порив | Тіверська 36 | усунено | 29.09.2022р. |
| 2 | замінити трубу | Першотравнева 19 | зроблено | 30.09.2022р. |
| 3 | порив | Молодіжна 60 | усунено | 30.09.2022р. |
| 4 | засипати, розрівняти | Провадійська 2 | зроблено | 02.10.2022р. |
| 5 | немає води | М.Бірюзова 4,12,17,15 | відновлено | 04.10.2022р. |
| 6 | замінити трубу | Тіверська | зроблено | 05.10.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14/14 | прочищено | 29.09.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 11 | прочищено | 29.09.2022р. |
| 3 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська-Кишинівська | прочищено | 29.09.2022р. |
| 4 | відкачати | Захисників України 88 | зроблено | 29.09.2022р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Південна 56в | прочищено | 29.09.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Портова 6 | усунено | 30.09.2022р. |
| 7 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 30.09.2022р. |
| 8 | відкачати | 1-ий причал | зроблено | 30.09.2022р. |
| 9 | тече каналізація | Єврейська-Кишинівська | усунено | 30.09.2022р. |
| 10 | відкачати | АЗС «М,ячик» | зроблено | 01.10.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 (3п.) |  | 01.10.2022р. |
| 12 | відкачати | Захисників України 44 та пров.Лиманський | зроблено | 01.10.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-пекарня | прочищено | 01.10.2022р. |
| 14 | тече каналізація | південна 56в | усунено | 02.10.2022р. |
| 15 | тече каналізація | Сонячна 13а | усунено | 02.10.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 32 | прочищено | 02.10.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 11 | прочищено | 02.10.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 (11,12п.) | прочищено | 02.10.2022р. |
| 19 | тече каналізація | Ізмаїльська 52 | усунено | 02.10.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська | прочищено | 03.10.2022р. |
| 21 | відкачати | Захисників України | зроблено | 03.10.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 46 | прочищено | 03.10.2022р. |
| 23 | відкачати | МЧС | зроблено | 03.10.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Південна 23 | прочищено | 03.10.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 12 | прочищено | 03.10.2022р. |
| 26 | тече каналізація | Першотравнева 102 | усунено | 04.10.2022р. |
| 27 | відкачати | Захисників України 44 | зроблено | 04.10.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочищено | 04.10.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 05.10.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Південна 14 | прочищено | 05.10.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 05.10.2022р. |