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с 06.10.2022 р.-12.10.2022р.
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	підключити абонентів
	Тіверська №26,30,32,34,36
	зроблено
	06.10.2022р.

	2
	тече вода
	Пушкіна-Незалежності
	усунено
	06.10.2022р.

	3
	немає води
	Московська 8а
	відновлено
	07.10.2022р.

	4
	накрити колодязь
	Горького 13
	зроблено
	09.10.2022р.

	5
	порив
	С.Задорожного 14
	усунено
	09.10.2022р.

	6
	порив
	Шабська-Портова
	усунено
	11.10.2022р.

	7
	тече вода з колодязя
	Кишинівська-Московська
	усунено
	11.10.2022р.

	8
	встановити кришку люку
	Вершина
	зроблено
	12.10.2022р.



КАНАЛІЗАЦІЯ
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	забитий каналізаційний колектор
	Кишинівська 72
	прочищено
	06.10.2022р.

	2
	тече каналізація
	Кишинівська 75
	усунено
	06.10.2022р.

	3
	тече каналізація
	Молодіжна 70
	усунено
	06.10.2022р.

	4
	тече каналізація
	Першотравнева 102
	усунено
	06.10.2022р.

	5
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	06.10.2022р.

	6
	забитий каналізаційний колектор
	Соборна 52
	прочищено
	06.10.2022р.

	7
	забитий каналізаційний колектор
	Маяковського 4
	прочищено
	07.10.2022р.

	8
	відкачати
	Миколаївська 88в
	зроблено
	07.10.2022р.

	9
	забитий каналізаційний колектор
	Єкатеринінська 1
	прочищено
	07.10.2022р.

	10
	відкачати
	Військкомат
	зроблено
	07.10.2022р.

	11
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Молодіжний 12а
	прочищено
	07.10.2022р.

	12
	забитий каналізаційний колектор
	Л.Українки 29а
	прочищено
	07.10.2022р.

	13
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	07.10.2022р.

	14
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Московський 16 (3,4п.)
	прочищено
	07.10.2022р.

	15
	відкачати
	Сільгосптехнікум
	зроблено
	07.10.2022р.

	16
	відкачати
	Кишинівська 112
	зроблено
	08.10.2022р.

	17
	забитий каналізаційний колектор
	Московська 8а
	прочищено
	08.10.2022р.

	18
	забитий каналізаційний колектор
	Паркова 6
	прочищено
	08.10.2022р.

	19
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	08.10.2022р.

	20
	забитий каналізаційний колектор
	Єврейська 23
	прочищено
	08.10.2022р.

	21
	забитий каналізаційний колектор
	Військової Слави 4а
	прочищено
	08.10.2022р.

	22
	забитий каналізаційний колектор
	Провадійська
	прочищено
	09.10.2022р.

	23
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 5
	прочищено
	09.10.2022р.

	24
	забитий каналізаційний колектор
	Московська 8а
	прочищено
	09.10.2022р.

	25
	забитий каналізаційний колектор
	Паркова 15
	прочищено
	09.10.2022р.

	26
	забитий каналізаційний колектор
	Миколаївська 73
	прочищено
	10.10.2022р.

	27
	тече каналізація
	Островського кут Кишинівської
	усунено
	10.10.2022р.

	28
	забитий каналізаційний колектор
	Гагаріна 23а
	прочищено
	10.10.2022р.

	29
	відкачати
	«Укрнафта» Салгани
	зроблено
	10.10.2022р.

	30
	відкачати
	пров.Лиманський 1-3
	зроблено
	10.10.2022р.

	31
	відкачати
	ДК «Шевченко»
	зроблено
	10.10.2022р.

	32
	забитий каналізаційний колектор
	Маяковського 8а
	прочищено
	10.10.2022р.

	33
	тече каналізація
	Московська 14-16 (2,3,4,5 люк)
	усунено
	11.10.2022р.

	34
	забитий каналізаційний колектор
	Захисників України 44
	прочищено
	11.10.2022р.

	35
	забитий каналізаційний колектор
	Ушакова 5
	прочищено
	11.10.2022р.

	36
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Козацький 1
	прочищено
	11.10.2022р.

	37
	забитий каналізаційний колектор
	Портова 8
	прочищено
	11.10.2022р.

	38
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 12а
	прочищено
	11.10.2022р.

	39
	прочистити шапки
	Південна 5
	прочищено
	11.10.2022р.

	40
	забитий каналізаційний колектор
	Паркова 6
	прочищено
	11.10.2022р.

	41
	забитий каналізаційний колектор
	Миколаївська 52
	прочищено
	11.10.2022р.

	42
	тече каналізація
	пров.Франко 13,15,17
	усунено
	12.10.2022р.

	43
	забитий каналізаційний колодязь
	Газове господарство
	прочищено
	12.10.2022р.




